## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03-03
(локальная смета)
|  | на | АСУ ТП. Пусконаладочные работы. ПС 110/35/6 кВ Среднеугутская-2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЗ на проектирование
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________285,308 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________137,168 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8746,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ПНР
1 | ФЕРп02-01-003-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 (Коэффициент сложности ПЗ=1,302 (ОЗП=1,302; ЭМ=1,302 к расх.; ЗПМ=1,302; МАТ=1,302 к расх.; ТЗ=1,302; ТЗМ=1,302)) | система | 1 | 116546.13 | 116546.13 |  |  | 116546.13 | 116546.13 |  |  | 7157.094 | 7157.09
2 | ФЕРп02-01-003-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-003-15 (Коэффициент сложности ПЗ=1,302 (ОЗП=1,302; ЭМ=1,302 к расх.; ЗПМ=1,302; МАТ=1,302 к расх.; ТЗ=1,302; ТЗМ=1,302)) | канал | 261 | 146.29 | 146.29 |  |  | 38181.69 | 38181.69 |  |  | 8.9838 | 2344.77
3 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики элек-трических и технологических режимов (Коэффициент сложности ПЗ=1,302 (ОЗП=1,302; ЭМ=1,302 к расх.; ЗПМ=1,302; МАТ=1,302 к расх.; ТЗ=1,302; ТЗМ=1,302)) | сигнал | 901 | 18.57 | 18.57 |  |  | 16731.57 | 16731.57 |  |  | 1.5884 | 1431.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 171459.39 | 171459.39 |  |  |  | 10933.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-3)) | [8 empty] | 137167.51 | 137167.51 |  |  |  | 8746.41
Накладные расходы | [8 empty] | 93273.91
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 137167,51) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 93273.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 54867
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 137167,51) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 54867
Итоги по разделу 1 ПНР :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-3 | [8 empty] | 171459.39 | 171459.39 |  |  |  | 10933.01
Всего с учетом "ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)" | [8 empty] | 137167.51 | 137167.51 |  |  |  | 8746.41
Накладные расходы 68% ФОТ (от 137 167,51) | [8 empty] | 93273.91
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 137 167,51) | [8 empty] | 54867
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 285308.42 |  |  |  |  | 8746.41
Итого | [8 empty] | 285308.42 |  |  |  |  | 8746.41
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 137167.51
Накладные расходы | [8 empty] | 93273.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 54867
Итого по разделу 1 ПНР | [8 empty] | 285308.42 |  |  |  |  | 8746.41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 171459.39 | 171459.39 |  |  |  | 10933.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-3)) | [8 empty] | 137167.51 | 137167.51 |  |  |  | 8746.41
Накладные расходы | [8 empty] | 93273.91
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 137167,51) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 93273.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 54867
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 137167,51) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 54867
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-3 | [8 empty] | 171459.39 | 171459.39 |  |  |  | 10933.01
Всего с учетом "ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)" | [8 empty] | 137167.51 | 137167.51 |  |  |  | 8746.41
Накладные расходы 68% ФОТ (от 137 167,51) | [8 empty] | 93273.91
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 137 167,51) | [8 empty] | 54867
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 285308.42 |  |  |  |  | 8746.41
Итого | [8 empty] | 285308.42 |  |  |  |  | 8746.41
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 137167.51
Накладные расходы | [8 empty] | 93273.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 54867
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 285308.42 |  |  |  |  | 8746.41
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)