# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 21.10.2013 13:23 |
| --- | --- |
| 1) Сургутские ЭС Позиции 44-46 щиты освещения, боксы - предлагаем замену на ИЭК позиция 37, ВА 47-29 3Р 100А замена на 47-100 100А позиция 149, ПМЛ-1611 0х2Б 50Гц, какой вольтаж? позиция 150, ПМЛ-1501 0х4Б 50Гц, какой вольтаж? позиция 34, автоматический выключатель АЕ 2066 100А, может замена на АЕ2056 на 100? позиция 51 дифференциальный автомат,2П, ЭКФ – 80A/30mA 2Р, существует максимум на 63а! позиция 121, автомат ВА-СЭЩ-TD100 FTU100A /EBT14, может опечатка? может EBT13? позиция 127, контактор ВК 49-63А/1,14, на сколько катушка? уточнить переключатели, позиция 140, 143 |  |
| Прочитать ответ: | 23.10.2013 10:49 |
| Сургутские ЭС позиция 149, ПМЛ-1611 0х2Б 50Гц, 220В позиция 150, ПМЛ-1501 0х4Б 50Гц, 220В позиция 51 дифференциальный автомат,2П, ЭКФ – 63A/30mA 2Р, позиция 121, автомат ВА-СЭЩ-TD100 FTU100A /EBT14, может опечатка? может EBT13? - нет не опечатка, 4 - число полюсов, позиция 127, контактор ВК 49-63А/1,14 катушка 220В уточнить переключатели, позиция 140, 143 -указано правильно какие уточнения необходимы? Позиции 44-46 щиты освещения, боксы, позиция 37,позиция 34 - В соответствиис п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического |  |

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 21.10.2013 13:41. Ноябрьские ЭС позиция 60, пускатель магнитный, ПМЕ 312 220В, уточнить - может это ПМЕ 211 или ПМА 312? позиции 11,16, 79 уточнить модели. Прочитать ответ:; 23.10.2013 12:35. Ноябрьские ЭС позиция 60 ПМЕ 312 220В замена ПМА 312 220В позиции 11,16, 79 уточнить модели - какие параметры необходимо уточнить?.

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 21.10.2013 13:42. Северные ЭС позиция 9, ПМЕ 311, уточнить позицию - может это ПМА 312 или ПМЕ 211? уточнить позицию 7 и 8. Прочитать ответ:; 23.10.2013 13:36. Северные ЭС п. 9 ПМЕ 311 согласовываем ПМЕ 211 220В ( номинальный ток 25 А, степень защиты IP00, нереверсивный без теплового реле на напряжение 220В) п. 7 Переключатель - ПК16-12 А 3031 У3 ( переключатель кулачковый с самовозвратом, колличество пакетов - 3 (НР), количество положений - 3 (- 45/0/+45), крепление за панелью, основанием с фронтальной панелью) п. 8 Переключатель кулачковый - ПК16-12 А И0103 У3 ( переключатель кулачковый двух позиционный, количество пакетов -1, количество положений - (0/+45 ), крепление за панелью, основанием с фронтальной панелью).