# Запрос предложений (объявление о покупке) № 295380. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Предлагается замена следующего оборудования: 1)Наконечник кабельный алюминиевый ТА 10-6-5 (не существует) замена на ТМЛ 10-8-5. 2) Наконечник кабельный алюминиевый ТА 12-13 (не верно указана марка) замена на ТА 95-12-13 3) Провод марки ПВ1 замена на ПуВ 4) Провод марки ПВ3 замена на ПуГВ Спасибо.. Прочитать ответ:. 1. Нефтеюганские ЭС уточняем ТА 10-6-5 заказн ошибочно согласовываем наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 2. Когалымские ЭС Наконечник кабельный алюминиевый ТА 12-13 (не верно указана марка) - Нужен наконечник кабельный алюминиевый ТА 120-12-14 В дальнейшем учитывайте, что в соответствии с п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника..