# Конкурс № 770458
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку измерительных и контрольных устройств для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»

| Вопрос: [Исправить ответ] | 08.02.2017 09:09 |
| --- | --- |
| Добрый день! Филиал Ноябрьские ЭС Поз. 12 омметр Щ306-2 не внесен в реестр средств измерений. Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений истёк 01.03.2011. Производитель - ОАО «Краснодарский ЗИП», г. Краснодар. Продлевать или получать новое свидетельство производитель не планирует. Возможно несколько вариантов: - поставка прибора Щ306-2 с хранения с поверкой; - поставка прибора Щ306-2 без поверки; - поставка аналога - омметра HIOKI RM3545 с поверкой. Просим вас рассмотреть предложенные варианты и определиться с предпочтительным. Поз. 16 блок выпрямительный РЕТ-6кА не внесен в реестр средств измерений, т.к. не является средством измерения. Просим согласовать поставку прибора без поверки. Филиал Тюменские РС Тюменское ТПО Поз. 8 тепловизор 870-1 снят с производства, просим согласовать замену на тепловизор Testo 875-1i. Филиал Тюменские РС Ишимское ТПО Поз. 9 прибор для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении ПУВ-регулятор не внесен в реестр средств измерений, т.к. не является средством измерения. Просим согласовать поставку прибора без поверки с калибровкой. Поз. 10 пульт управления приводом высоковольтного выключателя ПУВ-50 не внесен в реестр средств измерений, т.к. не является средством измерения. Просим согласовать поставку прибора без поверки с калибровкой. Поз. 13 тепловизор 870-1 снят с производства, просим согласовать замену на тепловизор Testo 875-1i. Филиал Тюменские РС Тобольское ТПО Поз. 6 мегаомметр М6-6 изготавливается в течение года (360 дней). Возможно несколько вариантов: - перенос сроков поставки мегомметров на 1 квартал 2018 года; - поставка аналога - измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 или мегаомметра Е6-32 или измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей (2,5 кВ) MI 3121H. Просим вас рассмотреть предложенные варианты и определиться с предпочтительным. Поз. 9 и поз. 11 тепловизор 870-1 снят с производства, просим согласовать замену на тепловизор Testo 875-1i. Сургутские ЭС Поз. 14 мегаомметр М6-2 изготавливается в течение года (360 дней). Возможно несколько вариантов: - перенос сроков поставки мегомметров на 1 квартал 2018 года; - поставка аналога - измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 или мегаомметра Е6-32 или измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей (2,5 кВ) MI 3121H. Просим вас рассмотреть предложенные варианты и определиться с предпочтительным. |  |
| Прочитать ответ: | 10.02.2017 13:38 |
| 1. Филиал Ноябрьские ЭС Поз. 12 Как эквивалент возможна замена на омметр HIOKI RM3545 с поверкой. Поз. 16 Блок выпрямительный РЕТ-6кА согласована поставка без поверки. 2. Филиал Тюменские РС Тюменское ТПО Поз. 8 Согласована замена на тепловизор Testo 875-1i. 3. Филиал Тюменские РС Ишимское ТПО Поз. 9 Прибор для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении ПУВ-регулятор - согласована поставка прибора с калибровкой. Поз. 10 Пульт управления приводом высоковольтного выключателя ПУВ-50 - согласована поставка прибора с калибровкой. Поз.13 - Согласована замена на тепловизор Testo 875-1i. 4. Филиал Тюменские РС Тобольское ТПО Поз. 6 Мегаомметр М6-6 изготавливается в течение года (360 дней) - в качестве эквивалента возможна поставка измерителя параметров электроизоляции MIC-2505. Поз. 9 и поз. 11- Согласована замена на тепловизор Testo 875-1i. 5. Филиал Сургутские ЭС Поз.14 Мегаомметр М6-2 изготавливается в течение года (360 дней) – В качестве эквивалента возможна поставка Мегаомметра Е6-32. |  |