## Приложение к ТЗ
Приложение №5 к КД на поставку низковольтной аппаратуры
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА
№ п/п | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Технические характеристики (тип, марка) | Ед.изм. | Общее кол-во | Кол-во 1 квартал 2016 год | Кол-во 2 квартал 2016 год | Цена за ед., руб. (без НДС) | Цена за ед., руб. (с НДС) | Сумма, руб. (без НДС) | Сумма, руб. НДС 18% | Сумма, руб. (в т.ч. НДС 18%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым
1 | Переключатель | APATOR 4G10-201-U RO1 | шт. | 20 | 20
2 | Переключатель | ПКУ3-12-М6016У3 | шт. | 6 | 6
3 | Щит освещения | ОЩВ-6 с УЗО 63А/30мА, 6 авт. ыкл.16А, IP31, 10 Iн | шт. | 9 | 9
4 | Щит освещения | ОЩВ-12 с УЗО 100А/100мА, 12 авт.выкл. 16А, IP31, 10 Iн | шт. | 1 | 1
5 | Рубильник | ВР 32-37А 30220, 400А, 660В | шт. | 5 | 5
6 | Рубильник | РБ-31 100А, ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 1 | 1
7 | Рубильник | РПБ-1 100А, ГОСТ Р 50030.3-99 | шт. | 1 | 1
8 | Шкаф отбора напряжения | ШОН-301 | шт. | 6 | 6
9 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 25А | шт. | 12 | 12
10 | Пускатель электромагнитный | ПМЛ-1611 0х2Б 50Гц | шт. | 4 |  | 4
11 | Щит освещения | ОЩВ 6 (100/25А) 220х300х120 EKF (АВ 100А-1 шт; АВ 25А-6 шт) | шт. | 10 | 10
12 | Щит освещения | ОЩВ 12 (100/25А) 350х300х120 EKF (АВ 100А-1 шт; АВ 25А-12 шт) | шт. | 6 | 6
13 | Щит распределительный | ЩРН-36 навесной | шт. | 1 | 1
14 | Переключатель кулачковый | ПК-3-13 16А 3Р "Вкл-Выкл" IP54 | шт. | 5 | 5
15 | Контактор электромагнитный | КМЭ 25А 1NO EKF | шт. | 4 | 4
17 | Контактор электромагнитный | КМЭ 32А 1NO EKF | шт. | 2 | 2
18 | Контактор электромагнитный | КМЭ 40А 1NO+1NC EKF | шт. | 2 | 2
19 | Контактор модульный | КМ-3-25 3NO+1NC EKF | шт. | 5 | 5
20 | Контактор модульный | КМ-3-40 3NO+1NC EKF | шт. | 5 | 5
21 | Автоматический выключатель | ВА-04-31 3Р 40А | шт. | 5 | 5
22 | Автоматический выключатель | ВА-04-31 3Р 50А | шт. | 5 | 5
23 | Автоматический выключатель | ВА-04-31 3Р 63А | шт. | 5 | 5
24 | Автоматический выключатель | ВА-04-31 3Р 80А | шт. | 5 | 5
25 | Автоматический выключатель | ВА-04-31 3Р 100А | шт. | 3 | 3
26 | Автоматический выключатель | ВА-04-35 3Р 125А | шт. | 3 | 3
27 | Автоматический выключатель | ВА-04-35 3Р 160А | шт. | 3 | 3
28 | Автоматический выключатель | ВА 88-40 3Р 630А | шт. | 1 | 1
29 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 16А | шт. | 100 | 100
30 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 25А | шт. | 100 | 100
31 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р 40А | шт. | 15 | 15
32 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 50А 3Р (В) 4,5кА ЕКF | шт. | 15 | 15
33 | Переключатель | ПК16-12-М6016 У3 | шт. | 20 | 20
34 | Переключатель | ПК16-12 А2001 | шт. | 20 | 20
35 | Автоматический выключатель | АП50Б 2М3ТД У3 4А 10Iн | шт. | 15 | 15
36 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 2,5А 3,5Iн | шт. | 60 | 60
37 | Пускатель электромагнитный | ПМ12-025-151 УХЛ4 В | шт. | 10 | 10
38 | Приставка контактная | ПКЛ-22 (2З+2Р) | шт. | 20 | 20
39 | Пускатель электромагнитный | ПМЛ 1100 220В | шт. | 10 | 10
40 | Переключатель | "LOVATO" 7GN127816U34 | шт. | 10 | 10
41 | Переключатель | "APATOR" 4G10-311- AMU | шт. | 10 | 10
42 | Автоматический выключатель | АП50Б 1М2ТД 2,5А 3,5Iн | шт. | 50 | 50
43 | Блок-контакт | БК-2-АП50Б-У3 | шт. | 300 | 300
45 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 50А | шт. | 20 | 20
46 | Блок зажимов | Б324-16А-10 (клеммник) | шт. | 250 |  | 250
Итого Когалымские ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях
1 | Переключатель | ПК16-12М-6016 У3 | шт. | 4 | 0 | 4
2 | Переключатель | ПК32-20 ЕМ3205УХЛ кулачковый | шт. | 4 | 0 | 4
3 | Переключатель | ПКУ3-12 А2001 с самовозвратом | шт. | 2 | 0 | 2
4 | Переключатель | ПКУ3-12 А3033 с самовозвратом | шт. | 2 | 0 | 2
5 | Переключатель | ПКУ3-12 А3023 с самовозвратом | шт. | 2 | 0 | 2
6 | Переключатель | APATOR 4G10-55-U R014 | шт. | 5 | 0 | 5
7 | Переключатель | ПКУЗ- 12- Н8002 | шт. | 4 | 0 | 4
8 | Переключатель | ПКУЗ- 12- М6016 | шт. | 2 | 0 | 2
9 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 2,5А | шт. | 5 | 0 | 5
10 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 6,3А | шт. | 2 | 0 | 2
11 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 10А | шт. | 2 | 0 | 2
12 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С | шт. | 10 | 6 | 4
13 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С | шт. | 22 | 22
14 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка C | шт. | 37 | 37
15 | Контактор | МК2-20Б У3 220В | шт. | 8 | 8
16 | Автоматический выключатель | С60N C40А 1п | шт. | 5 | 5
17 | Автоматический выключатель | ВА 66-29 1Р 16А | шт. | 5 | 5
18 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-063-151 380В | шт. | 5 | 5
19 | Устройство защитного отклонения | ABB 4-х-полюсное 4 мод. FH204 АС-25/0,03 | шт. | 1 | 1
20 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 16А | шт. | 2 | 2
21 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 25А | шт. | 1 | 1
22 | Рубильник | ВР32-35А 30120-00 УХЛ3 | шт. | 24 | 24
23 | Шкаф обогрева выключателя | ШОВ-4 110кВ | шт. | 4 | 4
24 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 100A 3Р(С) | шт. | 3 | 3
25 | Автоматический выключатель | С60N 24352 C25А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку | шт. | 5 | 5
26 | Автоматический выключатель | С60N 24356 C63А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку | шт. | 3 | 3
27 | Автоматический выключатель | ВА 66-29 1Р 25А | шт. | 10 | 10
28 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А 4,5кА | шт. | 6 | 6
29 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А 4,5кА | шт. | 3 | 3
30 | Автоматический выключатель | ВА 88-35 3Р 125А 35кА | шт. | 1 | 1
31 | Контактор | LC1-D40M7 220B | шт. | 4 | 4
32 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-063-151-220В | шт. | 2 | 2
33 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-100-200-220В | шт. | 3 | 3
34 | Рубильник | ВР32-31А 30220 100А 3Р | шт. | 13 | 3 | 10
35 | Автоматический выключатель | Multi 9 C60N 1P 10A (C) 6кА10A | шт. | 22 |  | 22
36 | Автоматический выключатель | ABB 40A 3P - ABB S203 С25 | шт. | 12 |  | 12
37 | Ящик ввода | ЯУ8202-2744 АВР-0,4кВ 25А (согласно схеме) | шт. | 2 |  | 2
38 | Ящик ввода | ЯУ8202-2744 АВР-0,4кВ 40А (согласно схеме) | шт. | 6 |  | 6
39 | Автоматический выключатель | АВВ S201 16А | шт. | 2 |  | 2
40 | Автоматический выключатель | ABB 25A 3P - ABB STOS203 B40 | шт. | 4 |  | 4
41 | Щит освещения | ЩР0-3136-6УХЛ4 40А | шт. | 10 | 10
42 | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25-23У3220/36В | шт. | 3 |  | 3
43 | Автоматический выключатель | B6 1p | шт. | 10 |  | 10
44 | Автоматический выключатель | В10 1р | шт. | 10 |  | 10
45 | Автоматический выключатель | В16 1р | шт. | 10 |  | 10
46 | Автоматический выключатель | В25 1р | шт. | 10 |  | 10
47 | Автоматический выключатель | В40 1р | шт. | 10 |  | 10
48 | Автоматический выключатель | В40 3р | шт. | 20 |  | 20
49 | Автоматический выключатель | В63 3р | шт. | 20 |  | 20
50 | Рубильник | ВР32-35А 31240 250А | шт. | 10 |  | 10
51 | Блок зажимов | Б324-16А-10(клеммник) | шт. | 20 | 20
Итого Нефтеюганские ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск
1 | Блок зажимов | БЗН16-4П-25-Д/Д (14 клемм) | шт. | 6 |  | 6
2 | Блок зажимов | Б324-4П25-16А (10 клемм) | шт. | 8 |  | 8
3 | Автоматический выключатель | ВА 47-100 3Р 100А | шт. | 2 | 2
4 | Автоматический выключатель | ВА 21-29В 63А 3Р 12Iн | шт. | 2 | 2
5 | Автоматический выключатель | А3715Б ХЛ3 (согласно опросному листу) | шт. | 7 | 7
6 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 10Iн 25А | шт. | 3 | 3
7 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн-1 63А | шт. | 2 | 2
8 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 10А | шт. | 1 |  | 1
9 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р(С) 2,5А | шт. | 2 |  | 2
10 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р(С) 10А | шт. | 10 |  | 10
11 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р(С) 32А | шт. | 2 |  | 2
12 | Автоматический выключатель | ВА 47-63, 2Р 6А | шт. | 1 |  | 1
13 | Автоматический выключатель | ВА 99C 200A 3P ЭКФ | шт. | 2 |  | 2
14 | Автоматический выключатель | ВА 99M/63 16А | шт. | 8 |  | 8
15 | Автоматический выключатель | ВА 99M/63 25А | шт. | 6 |  | 6
16 | Автоматический выключатель | ВА 99M/63 50А | шт. | 7 |  | 7
17 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 2,5А 1Р | шт. | 2 |  | 2
18 | Автоматический выключатель | ВА50-39 Про Н 400А (согласно опросному листу) | шт. | 3 |  | 3
19 | Автоматический выключатель пуска двигателя | АПД-32 2,5-4А | шт. | 212 | 136 | 76
20 | Автоматический выключатель | ВА 04-36-330010-20 УХЛ3 25А | шт. | 2 | 2
21 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 63А 10Iн | шт. | 2 | 2
22 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 16А | шт. | 23 | 21 | 2
23 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 16А | шт. | 7 | 7
24 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 25А | шт. | 6 | 6
25 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 4А 3 Р | шт. | 19 | 19
26 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 16А 3Р EKF | шт. | 24 | 14 | 10
27 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 25А 3Р EKF | шт. | 53 | 32 | 21
28 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 40А 3Р EKF | шт. | 13 | 5 | 8
29 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 63А 3Р EKF | шт. | 14 | 1 | 13
30 | Автоматический выключатель | ВА 99/250 200А EKF | шт. | 6 | 6
31 | Автоматический выключатель | ВА 99/125 100А EKF | шт. | 2 |  | 2
32 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р 6А | шт. | 2 |  | 2
33 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 25А | шт. | 8 | 2 | 6
34 | Автоматический выключатель | ВА 57-35 340010 125 А | шт. | 2 | 2
35 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 32А 3Р EKF | шт. | 7 | 5 | 2
36 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 10А 2Р | шт. | 7 |  | 7
37 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 50А 3Р(В) 4,5КА | шт. | 6 | 2 | 4
38 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 10А 3Р(В) 4,5КА | шт. | 47 | 47
39 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 10А 1Р(В) 4,5КА | шт. | 21 | 21
40 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 10А(С) 1Р | шт. | 5 |  | 5
41 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 6А 1Р(В) 4,5КА | шт. | 28 |  | 28
42 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1P 4А EKF | шт. | 3 | 3
43 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 10Iн 10А | шт. | 9 | 9
44 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 40А 3Р 3,5Iн | шт. | 2 | 2
45 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 25А 3,5Iн | шт. | 2 | 2
46 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 10А | шт. | 3 | 3
47 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 6А 1Р | шт. | 1 | 1
48 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р 20А | шт. | 3 | 3
49 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1P 32А EKF | шт. | 2 | 2
50 | Выключатель-разъединитель | ВРЭ 160А | шт. | 5 | 3 | 2
51 | Выключатель-разъединитель | ВРЭ 250А | шт. | 20 | 14 | 6
52 | Выключатель-разъединитель | ВРЭ 400А | шт. | 1 |  | 1
53 | Выключатель-разъединитель | ВН-32 1Р 63А TDM (с видимым разрывом) УХЛ 4 IP20 230/400 В | шт. | 36 |  | 36
54 | Контактор | МК2-20Б 220В I-63А | шт. | 5 | 5
55 | Контактор | КТЭ-185А Uкат-220В. 1NO EKF | шт. | 2 | 2
56 | Контактор малогабаритный | КМЭ 3210 32А, Uкат-220В 1NO EKF | шт. | 2 |  | 2
57 | Контактор малогабаритный | КМЭ 2510 25А, Uкат-220В 1NO EKF | шт. | 5 |  | 5
58 | Контактор малогабаритный | КМЭ 0910 9А, Uкат-220В 1NO EKF | шт. | 2 |  | 2
59 | Контактор модульный | КМ-3-25 4NO EKF | шт. | 18 | 4 | 14
60 | Контактор модульный | КМ-3-25 3NO+1NC EKF | шт. | 4 | 4
61 | Контактор модульный | КМ-3-63 4NO EKF | шт. | 2 |  | 2
62 | Контактор модульный | КМ-3-63 3NO+1NC EKF | шт. | 2 | 2
63 | Контактор модульный | КМ-3-10 4NO EKF | шт. | 1 |  | 1
64 | Контактор электромагнитный | КМЭ-4011, 40А 1NO+1NC EKF | шт. | 2 |  | 2
65 | Переключатель | ПКУЗ 12-А3033 УЗ | шт. | 2 |  | 2
66 | Переключатель | BJ33 3P IP 40 черно-белый | шт. | 6 | 2 | 4
67 | Переключатель | ПК-1-13 10А 3P "0-1" | шт. | 5 |  | 5
68 | Переключатель | ПК-1-23 25А 3Р "1-0-2" | шт. | 2 |  | 2
69 | Приставка | ПКЭ-22 | шт. | 6 |  | 6
70 | Пускатель электромагнитный | ПМ12-025-100-220В 25 А | шт. | 8 | 8
71 | Пускатель электромагнитный | ПМЛ 6100Б 220В | шт. | 2 | 2
72 | Пускатель электромагнитный | ПМ12-010-100 220В | шт. | 1 |  | 1
73 | Пускатель электромагнитный | ПМ12-025-150 220В | шт. | 1 | 1
74 | Пускатель электромагнитный | КМЭ 220-380В 25А EKF | шт. | 1 |  | 1
75 | Пускатель электромагнитный | КТЭ-265А Uкат-220В EKF | шт. | 2 |  | 2
76 | Пускатель электромагнитный | КМЭ 220-380В 50А EKF | шт. | 1 |  | 1
77 | Рубильник | РБ 32-250А | шт. | 3 | 3
78 | Рубильник | ВР 32-35 В 71250 250А | шт. | 1 | 1
79 | Рубильник | ВР32-31 А30220 100А 3 Р УХЛ 3 | шт. | 10 | 4 | 6
80 | Рубильник | ВР32-31-3-1-1-2-0-00-УХЛ3 | шт. | 29 | 29
81 | Шкаф питания соленоидов | ШПВ-1/4 (согласно опросному листу) | шт. | 7 | 7
82 | Шкаф обдува | ШД-2 ВИЕЮ 301.341.001СБ (6АС.350.046 СБ) (согласно опросному листу) | шт. | 4 |  | 4
83 | Щит освещения | ОЩВ-6 (ввод 63А, отх.6х16А) IP31 EKF | шт. | 5 | 5
84 | Щит освещения | ЩО-1А-25-6УХЛ4 | шт. | 2 | 2
85 | Ящик | ЯРП-100 У3 IP-54 с рубильником БР-32 100А, с предохранителями ППН-2 100А | шт. | 2 | 2
86 | Ящик | ЯРП 11-311-54-31,5 А | шт. | 5 | 5
87 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5In 2,5А | шт. | 9 | 5 | 4
88 | Автоматический выключатель | ВА52-37-340010-20 УХЛ3 400А | шт. | 6 | 0 | 6
89 | Автоматический выключатель | ВА57-35-340010-20 УХЛЗ 200А | шт. | 3 | 0 | 3
90 | Рубильник | РЕ-19-41-31140-1000А УХЛ3 | шт. | 5 | 0 | 5
91 | Выключатель-рубильник | БПВ-2 2УЗ 400А | шт. | 2 | 0 | 2
92 | Автоматический выключатель | А 3724С 250А 0,4кВ | шт. | 3 | 0 | 3
93 | Автоматический выключатель | А 3794С 630А (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 0 | 1
94 | Щит освещения | ОЩВ 3-63-12-036 УХЛ4 IP31 | шт. | 15 | 15 | 0
95 | Контактор модульный | КМ-2-25 | шт. | 8 | 0 | 8
96 | Рубильник силовой | ЯБПВУ-100А У3 IP54 с предохранителями | шт. | 1 |  | 1
97 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р 32А | шт. | 4 | 4
98 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 63А EKF | шт. | 3 |  | 3
99 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 50А 3,5Iн | шт. | 6 | 6
100 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 25А 10Iн | шт. | 10 | 7 | 3
101 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10А 3,5Iн | шт. | 27 | 27
102 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А EKF | шт. | 16 |  | 16
103 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1Р 16А EKF | шт. | 17 | 17
104 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 25А EKF | шт. | 4 | 3 | 1
105 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 32А | шт. | 4 | 4
106 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 40А 3Р EKF | шт. | 8 | 8
107 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 63А 3Р EKF | шт. | 4 | 4
108 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 10А 1Р(В) 4,5КА EKF УХЛ4 IP20 | шт. | 3 | 3
109 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 6А 1Р(В) 4,5КА EKF УХЛ4 IP20 | шт. | 4 | 4
110 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 20А 3Р на DIN-рейку | шт. | 4 | 4
111 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 16А 3,5Iн | шт. | 1 |  | 1
112 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 40А 3,5Iн | шт. | 1 |  | 1
113 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 32А EKF | шт. | 1 |  | 1
114 | Автоматический выключатель | АЕ 2046 10А 12Iн | шт. | 12 | 12
115 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 2П 10In 25А У3 | шт. | 5 | 5
116 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 2,5А 3,5Iн | шт. | 1 | 1
117 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 40А 10Iн | шт. | 8 | 7 | 1
118 | Автоматический выключатель | УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА | шт. | 2 | 2
119 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 2А 3Р на DIN-рейку УХЛ 4 IP20 | шт. | 42 | 42
120 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 25А 3Р на DIN-рейку УХЛ 4 IP20 | шт. | 2 | 2
121 | Автоматический выключатель | ВА04-31Про, 3Р, 100А, Icu-10кА (100С) | шт. | 1 | 1
122 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 6,3А 3,5Iн | шт. | 1 | 1
123 | Контактор модульный | КМ-3-32 4NO EKF | шт. | 7 | 6 | 1
124 | Контактор электромагнитный | КМЭ 25А 1NO EKF | шт. | 1 | 1
125 | Предохранитель | ПН-2-100А | шт. | 9 | 6 | 3
126 | Предохранитель | НПН-2-60 10А УЗ | шт. | 11 | 11
127 | Предохранитель | НПН-2-60 25А УЗ | шт. | 13 | 13
128 | Предохранитель | НПН-2-60 16А У3 | шт. | 3 | 3
129 | Предохранитель | ПН-35 250/100А габарит 1 EKF | шт. | 2 | 2
130 | Предохранитель | ППН-33 100/25А габарит 00С EKF | шт. | 2 | 2
131 | Пускатель электромагнитный | ПМ12-025-100 230В 25А ИЭК | шт. | 7 | 7
132 | Пускатель электромагнитный | ПМЛ 2100 220В | шт. | 5 | 5
133 | Рубильник | ВР32-37А 30220, 400А, 660В 3Р УХЛ3 | шт. | 3 | 2 | 1
134 | Предохранитель | НПН-2-60 УХЛ3 30А | шт. | 10 | 10
135 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5In 6,3А | шт. | 4 | 4
136 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 25А 3,5IIn | шт. | 4 | 4
137 | Переключатель | ПКУЗ 12-Ж8004 УЗ | шт. | 2 | 2
138 | Переключатель | ПКУЗ 12-Ж4028 УЗ | шт. | 2 | 2
139 | Переключатель | ПК16 12С 2Х16 УЗ | шт. | 2 | 2
140 | Переключатель | ПК16 12Ж8004 УЗ | шт. | 2 | 2
141 | Переключатель | ПК16 12Ж4028 У3 | шт. | 2 | 2
142 | Переключатель | ПК16 38-1-А4028 | шт. | 4 | 4
143 | Переключатель | ПК16 12С5006 | шт. | 5 | 5
144 | Переключатель | ПК16 12-И0103 УЗ | шт. | 5 | 5
145 | Предохранитель | ВП1-1 2А 4Х15ММ | шт. | 20 | 20
146 | Предохранитель | ВП2Б-1В 10А | шт. | 10 | 10
147 | Переключатель | ПКУЗ 12-А2001 УЗ | шт. | 7 | 7
148 | Контактор электромагнитный | ПМЛ 11-000-4Б-220В | шт. | 13 | 13
149 | Переключатель | АПАТОР-ЭЛЕКТРО 4G16-203-U 3Р, (1-0-2) | шт. | 3 | 3
150 | Переключатель | АПАТОР-ЭЛЕКТРО 4G25-51-U 1Р (1-0-2) | шт. | 3 | 3
151 | Переключатель | АПАТОР-ЭЛЕКТРО 4G10-53-U 3Р (1-0-2) | шт. | 3 | 3
152 | Переключатель | ПКУ3 12-Ф1005У 10А | шт. | 3 | 3
153 | Переключатель | ПК16 12С4069 16А | шт. | 3 | 3
154 | Переключатель | ПК16 12С3033 УЗ | шт. | 3 | 3
155 | Переключатель | ПК16 12А2001 16А | шт. | 3 | 3
156 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 10А У3 | шт. | 5 | 5
157 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 6,3А У3 | шт. | 4 | 4
158 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ2ТД 6,3А 3,5Iн У3 | шт. | 8 | 8
159 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 2Р(С) 10А | шт. | 4 | 4
160 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р(С) 40А ЭКФ | шт. | 4 | 4
161 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 3Р(В) 10А 4,5кА | шт. | 4 | 4
162 | Приставка контактная | ПКЛ-04 | шт. | 8 | 8
163 | Приставка контактная | ПКЛ-22 (2З+2Р) | шт. | 8 | 8
164 | Блок контакт | БК-47 Iн3А для привода РПН | шт. | 4 | 4
165 | Зажим измерительный | ЗН27-6И40 | шт. | 10 | 10
166 | Переключатель | APATOR 4G10-81-U R014 | шт. | 2 | 2
167 | Переключатель | ПК16 38-1-Н8016 | шт. | 2 | 2
168 | Переключатель | ПК16 12-М6016 У3 | шт. | 5 | 5
169 | Кнопочный выключатель | КЕ-011 исп.1 (черный) | шт. | 5 | 5
170 | Пускатель электромагнитный | КМЭ 220-380В 25А | шт. | 5 | 5 | 0
171 | Пускатель электромагнитный | КМЭ 220-380В 40А | шт. | 5 | 5 | 0
172 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 30 | 30 | 0
173 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А | шт. | 30 | 30 | 0
174 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 32А | шт. | 10 | 10 | 0
175 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 63А | шт. | 10 | 10 | 0
176 | Контактор модульный | КМ-1-25 2NO EKF | шт. | 6 | 6 | 0
Итого Нижневартовские ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск
1 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1P 16А | шт. | 37 | 37
2 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1P 25А | шт. | 120 | 120
3 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 16 А | шт. | 4 | 4
4 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 32А | шт. | 12 | 12
5 | Щиток осветительный | ЩО3-1А-32-12 УХЛ4 | шт. | 2 | 2
6 | Шкаф АВР | Согласно схемы АВР | шт. | 32 | 21 | 11
7 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1М 16А | шт. | 100 | 100
8 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 100А | шт. | 33 | 33
9 | Рубильник | ВР32-37-В31250-250А УХЛ3 | шт. | 2 | 2
10 | Рубильник | ВР32-37-В31250-400А УХЛ3 | шт. | 3 | 3
11 | Контактор электромагнитный | КТЭ-115А EKF | шт. | 2 | 2
12 | Контактор электромагнитный | КТЭ-400А EKF | шт | 2 | 2
13 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-010-100 220В | шт. | 8 | 8
14 | Контактор электромагнитный | КТЭ rew 265А EKF | шт. | 4 | 4
15 | Автоматический выключатель | ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 250А | шт | 13 | 13
16 | Автоматический выключатель | ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 400А | шт | 17 | 17
17 | Автоматический выключатель | ВА 57-39-20-630А | шт. | 20 | 20
18 | Автоматический выключатель | ВА 47-29-2С 6А УХЛЗ | шт. | 10 | 0 | 10
19 | Автоматический выключатель | ВА 47-29-2С 10А УХЛЗ | шт. | 10 | 0 | 10
20 | Автоматический выключатель | ВА 47-29-2С 16А УХЛЗ | шт. | 20 | 0 | 20
21 | Автоматический выключатель | ВА 47-29-2С 25А УХЛЗ | шт. | 20 | 0 | 20
22 | Автоматический выключатель | ВА 47-29-2С 40А УХЛЗ | шт. | 20 | 0 | 20
23 | Зажим | ЗН24-4УЗ Iн-25А проходные | шт. | 1000 | 0 | 1000
24 | Зажим | ЗН24-4УЗ Iн-25А измерительные | шт. | 500 | 0 | 500
25 | Переключатель | ПК16-12-А 2001 | шт. | 50 | 0 | 50
26 | Предохранитель керамический | ВП1-1 1А | шт. | 100 | 0 | 100
27 | Предохранитель керамический | ВП1-1 2А | шт. | 100 | 0 | 100
28 | Кнопка | КМЕ-4111 УЗ | шт. | 50 | 0 | 50
29 | Кнопка | КУ-201102 У2 2з. | шт. | 10 | 0 | 10
30 | Пускатель электромагнитный | КМИ-11811, IEK | шт. | 20 | 0 | 20
31 | Щит ВРУ-0,4 кВ (АВР) | Согласно схеме ВРУ и комплектации №1 | шт. | 1 | 1
32 | Щит ВРУ-0,4 кВ (АВР) | Согласно схеме ВРУ и комплектации №2 | шт. | 1 | 1
33 | Щит ВРУ-0,4 кВ (АВР) | Согласно схеме ВРУ и комплектации №3 | шт. | 1 | 1
34 | Щит распределительный | ПР-0,4 кВ (согласно комплектации №6) | шт. | 1 | 1
35 | Щит распределительный | ПР-0,4 кВ (согласно комплектации №4) | шт. | 2 | 2
36 | Щит распределительный | ПР-0,4 кВ (согласно комплектации №5) | шт. | 2 | 2
37 | Щит распределительный | ПР-0,4 кВ (согласно комплектации №7) | шт. | 2 | 2
38 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 25А | шт. | 9 | 9
39 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1С 16А | шт. | 7 | 7
40 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн 25А | шт. | 2 | 2
41 | Переключатель | ПКУЗ-12-С 6001 | шт. | 1 | 1
42 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 16А | шт. | 2 | 2
43 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 63А | шт. | 4 | 4
44 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 4А | шт. | 2 | 2
45 | Рубильник | ВР 32-37 А31240 400А | шт. | 1 | 1
46 | Автоматический выключатель | ВА 47-100 3Р 25А | шт. | 10 | 10
47 | Автоматический выключатель | ВА 47-100 3Р 16А | шт. | 4 | 4
48 | Шкаф распределительный | ЯОУ-8501 У3 | шт. | 3 | 3
49 | Шкаф управелния освещением | ШУО-1/10 | шт. | 3 | 3
50 | Щит освещения | ОЩВ-6 (вводной автомат-1шт. тип ВА47-29 3С 32А + отходящие автоматы-2 шт. тип ВА47-29 1Р 25А + отходящие автоматы-2 шт. тип ВА47-29 1Р 16А) | шт. | 1 | 1
51 | Автоматический выключатель | ВА 47-100 3Р 50А | шт. | 6 | 6
52 | Щит освещения | ОЩВ-6 (вводной автомат-1шт. тип ВА47-29 3С 25А + отходящие автоматы-6 шт. тип ВА47-29 1Р 16А) | шт. | 3 | 3
53 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 16А | шт. | 8 | 8
54 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 50А 3,5Iн | шт. | 5 | 5
55 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 63А 10Iн | шт. | 3 | 3
56 | Автоматический выключатель | А3794С 400А (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 1
57 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 40А 3,5 Iн | шт. | 3 | 3
58 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 16А 10Iн | шт. | 3 | 3
59 | Автоматический выключатель | А3716 БУЗ IP20 160А | шт. | 1 | 1
60 | Автоматический выключатель | А3716 БУЗ 40А 380В | шт. | 1 | 1
61 | Автоматический выключатель | А3716 ФУЗ 1Р20 80А | шт. | 1 | 1
62 | Автоматический выключатель | А3716 ФУЗ 1Р30 32А 380В | шт. | 1 | 1
63 | Автоматический выключатель | А3716 ФУЗ 16А 380В | шт. | 1 | 1
64 | Контактор | МК-2-20Б U=-220В I-63А | шт. | 2 | 2
65 | Рубильник | ВР32-35 А31240 250А | шт. | 2 | 2
66 | Щит освещения | ОЩВ-6 с УЗО (вводной автомат 63 А, число групповых линий 12, УЗО А/мА 63/30(100), Бокс ШРН-24 | шт. | 6 | 5 | 1
67 | Ящик силовой | ЯБПВ-2-250 | шт | 3 | 3
68 | Щит освещения | ОЩВ-12 с УЗО (вводной автомат 63 А, число групповых линий 12, УЗО А/мА 63/30(100), Бокс ШРН-24 | шт. | 26 | 15 | 11
69 | Автоматический выключатель | ВА 55-41-344770 630А (согласно опросному листу) | шт. | 6 | 6
Итого Ноябрьские ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой
1 | Ящик силовой | ЯВЗ-31 УХЛ2-100А с рубильником | шт. | 6 | 6
2 | Переключатель | ПКУЗ-12-М601Б УЗ | шт. | 3 |  | 3
3 | Переключатель | ПК-16-12-И0103 УЗ | шт. | 6 |  | 6
4 | Переключатель | ПК-16-12-И0103 УЗ | шт. | 20 | 20
5 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5IН 2,5А | шт. | 6 |  | 6
6 | Автоматический выключатель | PL6-B6/3+ZP-NHK, IН=6А | шт. | 4 |  | 4
7 | Переключатель | ПКУЗ-12-С8009 УХЛЗ | шт. | 3 |  | 3
8 | Автоматический выключатель | ВА 55-41-344770 630А (согласно опросному листу) | шт. | 2 | 2
9 | Автоматический выключатель | С60N C16А 1Р автоматический | шт. | 4 | 4
10 | Автоматический выключатель | А3716 50/57 630А ФУЗ | шт. | 2 | 2
11 | Автоматический выключатель | ВА 5541-351150-20УХЛ3 400А (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 1
12 | Выключатель постоянного тока OEZ 2А | LTN-UC-2C-2 Автоматический выключатель In 2 A, Ue AC 230/400 V/DC 220/440 V, характеристика C, 2-полюса, Icn 10 kA арт.41861 | шт. | 12 |  | 12
13 | Выключатель постоянного тока OEZ 4А | LTN-UC-4C-2 Автоматический выключатель In 4 A, Ue AC 230/400/DC 220/440 V, характеристика C, 2-полюса, Icn 10 kA арт.41862 | шт. | 4 |  | 4
14 | Блок контакт положения выключателя OEZ | S-LT-1100 Вспомогательный выключатель 1x нормально разомкнутый контакт, 1x нормально замкнутый контакт, для LTS, LTP, MSO, арт.42297 | шт. | 18 |  | 18
15 | Выключатель постоянного тока Schneider Electric 2А | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 2А C 500В DC арт.A9N61522 | шт. | 2 |  | 2
16 | Выключатель постоянного тока Schneider Electric 4А | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 4А C 500В DC арт.A9N61524 | шт. | 1 |  | 1
17 | Блок контакт положения выключателя Schneider Electric | OF/SD+OF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ (АКТИ 9) арт.A9N26929 | шт. | 3 |  | 3
Итого Северные ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут
1 | Пускатель электромагнитный | ПМА 4100 380В | шт. | 5 | 5
2 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-063-150 УХЛ4 В 220В | шт. | 6 | 6
3 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-040-150 УХЛ4 В 220В | шт. | 4 | 4
4 | Автоматический выключатель | С60N C10А 1п | шт. | 5 | 5
5 | Автоматический выключатель | С60N C16А 1п | шт. | 42 | 42
6 | Автоматический выключатель | С60N C25А 1п | шт. | 30 | 30
7 | Контактор модульный | КМ-3-50 3 NO+1NC | шт. | 1 | 1
8 | Контактор модульный | КМ-3-40 3 NO+1NC | шт. | 1 | 1
9 | Контактор модульный | КМ-3-25 3 NO+1NC | шт. | 7 | 7
10 | Контактор модульный | КМ-3-16 3 NO+1NC | шт. | 1 | 1
11 | Контактор модульный | КМ-3-50 4 NO | шт. | 1 | 1
12 | Контактор модульный | КМ-3-40 4 NO | шт. | 1 | 1
13 | Контактор модульный | КМ-3-25 4 NO | шт. | 2 | 2
14 | Контактор модульный | КМ-2-63 2 NO | шт. | 1 | 1
15 | Контактор модульный | КМ-2-40 2 NO | шт. | 1 | 1
16 | Контактор модульный | КМ-2-25 2 NO | шт. | 6 | 6
17 | Автоматический выключатель | А316.1У4 25А | шт. | 4 |  | 4
18 | Автоматический выключатель | А316.1У4 16А | шт. | 4 |  | 4
19 | Кнопка | КЕ -011 исп. 2 | шт. | 4 |  | 4
20 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10А 3,5Iн | шт. | 4 | 4
21 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 6,3А 3,5Iн | шт. | 4 | 4
22 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 16А | шт. | 5 | 5
23 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 25А | шт. | 5 | 5
24 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 63А | шт. | 5 | 5
25 | Автоматический выключатель | АЕ 2056 16А | шт. | 5 | 5
26 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 63А 10Iн | шт. | 11 | 11
27 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 40А 10Iн | шт. | 5 | 5
28 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 25А 10Iн | шт. | 12 | 12
29 | Пускатель электромагнитный | КМИ-22510 25А | шт. | 5 | 5
30 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-010-100 220В | шт. | 3 | 3
31 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-010-200 220В | шт. | 3 | 3
32 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-025-150 220В | шт. | 3 | 3
33 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-025-220 220В | шт. | 3 | 3
34 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 16А 10Iн | шт. | 3 | 3
36 | Блок зажимов | Б324-16А-10 (клеммник) | шт. | 20 |  | 20
37 | Ящик силовой | ЯРВ 100А с рубильником | шт. | 10 | 10
38 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I16А | шт. | 7 | 7
39 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I25А | шт. | 20 | 20
40 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I100А | шт. | 2 | 2
41 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I63А | шт. | 25 | 25
42 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I80А | шт. | 2 | 2
43 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I10А | шт. | 4 | 4
44 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I20А | шт. | 4 | 4
45 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 I50А | шт. | 6 | 6
49 | Автоматический выключатель | С60N C32А 1п | шт. | 10 | 10
50 | Автоматический выключатель | С60N C40А 1п | шт. | 5 | 5
51 | Автоматический выключатель | С60N C63А 1п | шт. | 15 | 15
52 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 63А 3,5Iн | шт. | 5 | 5
53 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 50А 3,5Iн | шт. | 5 | 5
57 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А | шт. | 3 | 3
58 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 63А | шт. | 2 | 2
59 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-063-151 380В 63А | шт. | 2 | 2
60 | Автоматический выключатель | А 3124 У3 | шт. | 3 | 3
61 | Автоматический выключатель | ВА 04-31 3Р 40А | шт. | 15 | 15
62 | Контактор | МК2-20Б У3 220В | шт. | 3 | 3
63 | Переключатель | ПП53-16-1-182М-1 | шт. | 4 |  | 4
64 | Зажим измерительный | 3Н 27-6И40 | шт. | 120 |  | 120
65 | Переключатель | ПКУЗ-12-А3033 УЗ | шт. | 4 | 4
Итого Сургутские ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим
1 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 50А | шт. | 2 | 2
2 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 25А | шт. | 1 | 1
3 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 10Iн 10А | шт. | 2 | 2
4 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 1 | 1
5 | Переключатель | ПМОВ-222222/II-Д61 | шт. | 2 | 2
6 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 6,3А | шт. | 1 | 1
7 | Автоматический выключатель | ВА 04-35 250А 3Р | шт. | 2 | 2
8 | Контактор | КТ 6033 250А | шт. | 2 | 2
9 | Ящик силовой | ЯБПВ-2-250 | шт. | 1 | 1
10 | Контактор | МК-2-20Б U= -220В I-63А | шт. | 2 | 2
11 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-025-220 220В | шт. | 1 | 1
12 | Пускатель электромагнитный | ПМЕ 211-220В | шт. | 3 | 3
13 | Пускатель электромагнитный | ПМ-12-010-500 220В 6з+4р | шт. | 12 | 12
14 | Рубильник | РБ-34-400А | шт. | 44 | 44
15 | Автоматический выключатель | ВА 04-31 63А 3Р | шт. | 2 | 2
16 | Автоматический выключатель | ВА 04-31 80А 3Р | шт. | 13 | 13
17 | Рубильник | ВР 32-35 В31250 250А | шт. | 8 | 8
18 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 63А | шт. | 35 | 35
19 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 100А | шт. | 38 | 38
20 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 40А | шт. | 4 | 4
21 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 80А | шт. | 14 | 14
22 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 160А | шт. | 19 | 19
23 | Автоматический выключатель | ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 7 | 7
24 | Автоматический выключатель | ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 320А | шт. | 5 | 5
25 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 32А | шт. | 2 | 2
26 | Рубильник | РЕ19-39-31140-00УХЛЗ - 630А | шт. | 1 | 1
27 | Автоматический выключатель | ВА 52-37-340010-20 УХЛ3 400А | шт. | 3 | 3
28 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 32А ИЭК | шт. | 9 | 9
29 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А ИЭК | шт. | 6 | 6
30 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А ИЭК | шт. | 5 | 5
31 | Автоматический выключатель | А3716 ФУЗ 16А 380В | шт. | 2 | 2
32 | Автоматический выключатель | А 63М 25А | шт. | 8 | 8
33 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 16А | шт. | 2 | 2
34 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 10Iн 16А | шт. | 1 | 1
35 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 10Iн 25А | шт. | 1 | 1
36 | Щит освещения | ОЩВ3-12 ИЭК Щит 260х460 на 10 автоматов. Автоматы ВА 47-29 (1 полюсные (25,25,16,25,25,16), 3 полюсный 40А) | шт. | 4 | 4
37 | Автоматический выключатель | АЕ 2056 100А | шт. | 2 | 2
38 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн 50А | шт. | 2 | 2
39 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-010-100 220В | шт. | 3 | 3
40 | Выключатель пакетный | ПВ 3х100 III М3 (100А на 220В, 60А на 380В) | шт. | 2 | 2
41 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн 25А | шт. | 1 | 1
42 | Автоматический выключатель | УЗО АВВ 63А/30мA 3ф | шт. | 1 | 1
43 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А ИЭК | шт. | 3 | 3
44 | Пускатель электромагнитный | ЭКФ КМЭ 220-380В 40А | шт. | 1 | 1
45 | Пускатель электромагнитный | ЭКФ КМЭ 220-380В 63А | шт. | 4 | 4
46 | Автоматический выключатель | УЗО 4Р 32A/30мA ЭКФ | шт. | 2 | 2
47 | Автоматический выключатель | А3124В Iнр -30А ТО430 | шт. | 1 | 1
48 | Автоматический выключатель | А3124В Iнр-40 А ТО600 | шт. | 1 | 1
49 | Пускатель электромагнитный | ПМЛ 4100 У3, катушка ~220В, нереверс., без реле, без доп.конт. | шт. | 2 | 2
50 | Автоматический выключатель | С 60N C16А 1п | шт. | 5 | 5
51 | Автоматический выключатель | С 60N C25А 1п | шт. | 10 | 10
52 | Автоматический выключатель | ИЭК ВА 47-29 3/40 (4) | шт. | 1 | 1
53 | Автоматический выключатель | ИЭК ВА 47-29 3/25 (4) | шт. | 1 | 1
54 | Автоматический выключатель | ИЭК ВА 47-29 3/16 (4) | шт. | 2 | 2
55 | Щит освещения | ОЩВ12 100/25 350х300х120 EKF с ВА 47-29 1Р 25А | шт. | 3 | 3
56 | Выключатель пакетный | ПВ3х16 (16А) 220В | шт. | 5 | 5
57 | Автоматический выключатель | ВА 57-39-340010-20 УХЛ3 400А | шт. | 3 | 3
58 | Автоматический выключатель | ВА 57-39-340010-20 УХЛ3 630А | шт. | 3 | 3
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень
1 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 25А | шт. | 17 | 17
2 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 50А | шт. | 4 | 4
3 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн 40А | шт. | 2 | 2
4 | Автоматический выключатель | А 3794С 630А (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 1
5 | Автоматический выключатель | АВ2М10С 1000А (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 1
6 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 40А | шт. | 3 | 3
7 | Автоматический выключатель | АЕ 2046М 10А | шт. | 1 | 1
8 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 100А 380В (согласно опросному листу) | шт. | 11 | 11
9 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 125А 380В (согласно опросному листу) | шт. | 11 | 11
10 | Автоматический выключатель | ВА 04-36 250А 380В (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 1
11 | Автоматический выключатель | AE 1031 16A 220В | шт. | 20 | 20
12 | Автоматический выключатель | AE 1031 25A 220В | шт. | 25 | 25
13 | Автоматический выключатель | AE 2056 25A 380В | шт. | 5 | 5
14 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5In 16А | шт. | 22 | 22
15 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 50А 380В 3P | шт. | 12 | 12
16 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А 220 В тип С | шт. | 20 | 20
17 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 20А 220 В тип-С | шт. | 20 | 20
18 | Щит освещения | ОЩВ-12-(Ввод 40А 3Р ; 12 х 16А 1Р) | шт. | 1 | 1
19 | Контактор | КТ 6043 400А | шт. | 1 | 1
20 | Контактор | КТ 6023 160А | шт. | 2 | 2
21 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 5А | шт. | 24 | 24
22 | Автоматический выключатель | ВА 04-31 100А 3Р | шт. | 8 | 8
23 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3С 63А | шт. | 14 | 14
24 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 100А | шт. | 4 | 4
25 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 160А | шт. | 4 | 4
26 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 1 | 1
27 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 100А | шт. | 25 | 25
28 | Рубильник | ВР 32-37А 30220 400А | шт. | 2 | 2
29 | Предохранитель | ПН-2-250А | шт. | 3 | 3
30 | Рубильник | РБ-32-250А | шт. | 10 | 10
31 | Рубильник | РПС-2 250А | шт. | 18 | 18
32 | Рубильник | РПЦ-34 400А | шт. | 4 | 4
33 | Рубильник | РЕ 19-4131140-УХЛ3 1000А | шт. | 1 | 1
34 | Автоматический выключатель | АВ2М10Н 1000А (согласно опросному листу) | шт. | 3 | 3
35 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 160А | шт. | 11 | 11
36 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 200А | шт. | 3 | 3
37 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 31 | 31
38 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А ИЭК | шт. | 70 | 70
39 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А ИЭК | шт. | 40 | 40
40 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А ИЭК | шт. | 40 | 40
41 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 32А ИЭК | шт. | 40 | 40
42 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 6А ИЭК | шт. | 40 | 40
43 | Автоматический выключатель | ВА 57-39-340010-20 УХЛЗ 630А | шт. | 1 | 1
44 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 3 | 3
45 | Рубильник | РБ-32-250А | шт. | 4 | 4
46 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 100А | шт. | 16 | 16
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск
1 | Автоматический выключатель | А3794С У3 400А (согласно опросному листу) | шт. | 1 | 1
2 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн 25А | шт. | 8 | 8
3 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А | шт. | 82 | 82
4 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 13 | 13
5 | Щит распределительный | ЩРН-18 навесной | шт. | 6 | 6
6 | Автоматический выключатель | ВА 88-33 80А | шт. | 2 | 2
7 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 100А | шт. | 1 | 1
8 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 16А | шт. | 109 | 109
9 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 25А | шт. | 117 | 117
10 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 50А | шт. | 4 | 4
11 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 63А | шт. | 11 | 11
12 | Шкаф отбора напряжения | ШОН-301С | шт. | 1 | 1
13 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 10In 1,6А | шт. | 4 | 4
14 | Предохранитель | ПН-2-400А | шт. | 3 | 3
15 | Рубильник | РБ-34-400А | шт. | 24 | 24
16 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 63А | шт. | 2 | 2
17 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 100А | шт. | 21 | 21
18 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 40А | шт. | 2 | 2
19 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 80А | шт. | 2 | 2
20 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 160А | шт. | 15 | 15
21 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 200А | шт. | 1 | 1
22 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 16 | 16
24 | Автоматический выключатель | ВА 57-39-340010-20 УХЛ3 320А | шт. | 2 | 2
25 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А | шт. | 9 | 9
27 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 6А | шт. | 13 | 13
28 | Автоматический выключатель | АЕ 2056 31,5А 3Р | шт. | 2 | 2
29 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10А 3,5Iн | шт. | 1 | 1
32 | Пускатель электромагнитный | ПМ 12-100-240 380В | шт. | 4 | 4
33 | Рубильник | ВР 32-37 А31240 400А | шт. | 5 | 5
34 | Щит освещения | ЩО-6, АВ - 25А - 2шт, 16А - 4шт. | шт. | 2 | 2
35 | Ящик силовой | ЯБПВ-2-250 | шт. | 3 | 3
36 | Ящик силовой | ЯБПВУ-100А | шт. | 3 | 3
37 | Рубильник | РБ-34-400А | шт. | 1 | 1
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск
1 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 6,3А | шт. | 1 | 1
2 | Блок зажимов | Б324-16А-10 (клеммник) | шт. | 2 | 2
3 | Автоматический выключатель | А 3794С У3 630А (согласно опросному листу) | шт. | 3 | 3
4 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 4А | шт. | 1 | 1
5 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 2,5А | шт. | 1 | 1
6 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 50А | шт. | 1 | 1
7 | Ящик зажимов | ЯЗВМ-120 | шт. | 1 | 1
8 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А ИЭК | шт. | 3 | 3
9 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А ИЭК | шт. | 3 | 3
10 | Пускатель электромагнитный | ПМА 4200 20А 380В Uкат=220В | шт. | 1 | 1
11 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 32А | шт. | 3 | 3
12 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А | шт. | 3 | 3
13 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 15 | 15
14 | Устройство защитного отключения | УЗО 2Р 16A/30мA ЭКФ | шт. | 1 | 1
15 | Устройство защитного отключения | УЗО АВВ 63А 3ф (30мА) | шт. | 2 | 2
16 | Пост управления кнопочный | ПКЕ-222/2 | шт. | 11 | 11
17 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 2Р C/6А IEK | шт. | 37 | 37
18 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 63А | шт. | 200 | 200
19 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 160А | шт. | 54 | 54
20 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 250А | шт. | 13 | 13
21 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 100А | шт. | 23 | 23
22 | Рубильник | РБ-34-400А | шт. | 5 | 5
23 | Автоматический выключатель | А 63М 16А | шт. | 8 | 8
24 | Автоматический выключатель | А 63М 25А | шт. | 8 | 8
25 | Автоматический выключатель | А3124 200А | шт. | 1 | 1
26 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 16А | шт. | 2 | 2
27 | Автоматический выключатель | АЕ 2044-100-00УЗА 16А | шт. | 8 | 8
28 | Автоматический выключатель | АЕ 2044-100-00У3А 25А | шт. | 8 | 8
29 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 25А | шт. | 1 | 1
30 | Автоматический выключатель | ВА 57Ф35 40А | шт. | 2 | 2
31 | Автоматический выключатель | ВА 57Ф35 80А | шт. | 2 | 2
32 | Пускатель электромагнитный | ПМЕ 211 220В | шт. | 2 | 2
33 | Предохранитель | ПН-2-100А | шт. | 81 | 81
34 | Рубильник | РБ-32-250А | шт. | 2 | 2
35 | Рубильник | РБ-34-400А | шт. | 5 | 5
36 | Рубильник | РЕ-19-41-31120 УХЛ3 1000А | шт. | 1 | 1
37 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛЗ 63А | шт. | 1 | 1
38 | Автоматический выключатель | ВА 57-35-340010-20 УХЛ3 80А | шт. | 1 | 1
39 | Автоматический выключатель | ВА 57-39-340010-20 УХЛ3 400А | шт. | 4 | 4
40 | Предохранитель | ПН-2-250А | шт. | 78 | 78
Итого Тюменские распределительные сети на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай
1 | Предохранитель | ПР-2 У4 200-350А 220В | шт. | 6 | 0 | 6
2 | Ящик силовой | ЯВЗ-32 УХЛ2-250А | шт. | 8 | 0 | 8
3 | Контактор | МК2-20Б У3 220В | шт. | 18 | 0 | 18
4 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 10Iн 63А | шт. | 5 | 0 | 5
5 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 16А | шт. | 5 | 0 | 5
6 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 25А | шт. | 5 | 0 | 5
7 | Автоматический выключатель | АП50Б 3МТ 3,5Iн 50А | шт. | 5 | 0 | 5
8 | Автоматический выключатель | АП50Б 2МТ 3,5Iн 2,5А | шт. | 2 | 2 | 0
9 | Рубильник | ВР 32-37А 30220-00 250А | шт. | 2 | 0 | 2
10 | Щиток | ЩАП-23 (согласно описанию) | шт. | 8 | 0 | 8
11 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 10А | шт. | 46 |  | 46
12 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 46 | 0 | 46
13 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 25А | шт. | 70 | 0 | 70
14 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 6А | шт. | 34 | 0 | 34
15 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 10А | шт. | 5 | 0 | 5
16 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 16А | шт. | 5 |  | 5
17 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 25А | шт. | 5 | 0 | 5
18 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 63А | шт. | 9 | 0 | 9
19 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 6А 3Р (В) | шт. | 5 | 0 | 5
20 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1С 25А | шт. | 15 | 0 | 15
21 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1С 6А | шт. | 30 | 0 | 30
22 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 20А | шт. | 10 | 0 | 10
23 | Автоматический выключатель | ВА 47-63 1С 16А | шт. | 20 | 0 | 20
24 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 32А | шт. | 4 | 0 | 4
25 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 3Р 40А | шт. | 4 | 0 | 4
26 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 32А | шт. | 12 | 0 | 12
27 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 50А | шт. | 4 | 0 | 4
28 | Контактор | КМИ-11210 12А 230В | шт. | 1 | 0 | 1
29 | Щиток освещения | ОЩВ-12 (63А+12х16А) | шт. | 5 | 0 | 5
30 | Пускатель электромагнитный | ПМ12-025-220 220В | шт. | 2 | 0 | 2
31 | Пускатель электромагнитный | ПМ12 100150 УХЛ4 катушка 380В, трехфазный 660В | шт. | 2 | 0 | 2
32 | Пускатель электромагнитный | ПМ12 063150 УХЛ4 катушка 220В, трехфазный 660В | шт. | 2 | 0 | 2
33 | Пускатель электромагнитный | ПМЛ 2100 220В | шт. | 2 | 0 | 2
34 | Пускатель электромагнитный | ПМЕ 211 380В | шт. | 2 | 0 | 2
35 | Переключатель | APATOR 4G10-500-U-R014 | шт. | 20 | 20 | 0
36 | Переключатель | APATOR 4G10-770-U-R014 | шт. | 20 | 20 | 0
37 | Переключатель | APATOR 4G16-54-U-S1-R114 | шт. | 20 | 20 | 0
38 | Кнопочный выключатель | КЕ-011 исп.1 | шт. | 2 | 2 | 0
39 | Переключатель | ПКУЗ-12-И2037 УЗ | шт. | 1 | 1 | 0
40 | Рубильник | SZ 51 160А AI 2х16-120мм | шт. | 2 | 0 | 2
41 | Щит освещения | ЩО-6 16А | шт. | 1 | 0 | 1
42 | Щит навесной | ЩРН-12з | шт. | 2 | 0 | 2
43 | Зажим наборный | ЗН24-4И25 У3 исп.1 | шт. | 100 | 100 | 0
44 | Зажим наборный | ЗН24-4И25 У3 исп.2 | шт. | 30 | 30 | 0
45 | Зажим наборный | ЗН24-4П25 У3 исп.1 | шт. | 100 | 100 | 0
46 | Зажим наборный | ЗН24-4П25 У3 исп.2 | шт. | 30 | 30 | 0
Итого Урайские ЭС на сумму:
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань
1 | Переключатель кулачковый | APATOR 4G16-100-U | шт. | 10 | 10
2 | Переключатель кулачковый | APATOR 4G10-53-U-R014 | шт. | 10 | 10
3 | Щит освещения | ОЩВ-12 с УЗО (Ввод 40А 1шт., 25А-4шт., 16А-4шт., 6А-2шт., УЗО 16А 30mA-2шт) | шт | 4 |  | 4
4 | Автоматический выключатель | ВА47-29 3Р 25А | шт. | 10 |  | 10
5 | Автоматический выключатель | ВА47-29 1Р 32А | шт. | 10 |  | 10
6 | Автоматический выключатель | ВА47-29 1Р 25А | шт. | 30 |  | 30
7 | Автоматический выключатель | ВА47-29 1Р 16А | шт. | 30 |  | 30
8 | Автоматический выключатель | ВА 47-29М 1Р 10A | шт. | 14 |  | 14
9 | Автоматический выключатель | ВА 47-29 1Р 6А | шт. | 20 |  | 20
10 | Автоматический выключатель | УЗО 2Р 25A/30мA ЭКФ | шт. | 10 |  | 10
11 | Кнопочный выключатель | КЕ-011 чёрный исп. 1 | шт. | 20 |  | 20
12 | Кнопочный выключатель | КЕ-011 красный исп. 1 | шт. | 20 |  | 20
13 | Щит аварийного включения резерва | ШАВР-2-160 УХЛ4 (3-фазный, 160А) IP 54 (Корпус ШРС-1 1600х600х300) напольный (согласно описанию) | шт. | 2 |  | 2
14 | Выключатель автоматический | С 60N C10А 1п | шт. | 3 | 3
15 | Выключатель автоматический | С 60N C16А 1п | шт. | 4 | 4
16 | Выключатель автоматический | С 60N C20А 3п | шт. | 3 | 3
17 | Выключатель автоматический | С 60N C25А 1п | шт. | 4 | 4
18 | Выключатель автоматический | С 60N C25А 3п | шт. | 3 | 3
19 | Выключатель автоматический | С 60N C40А 3п | шт. | 3 | 3
20 | Выключатель автоматический | ВА 47-29 16А 3Р | шт. | 4 | 4
21 | Контактор | КМИ-11810 18А 400В (U кат.упр. 230В) | шт. | 4 | 4
22 | Контактор | КМИ-23210 32А 220В | шт. | 3 | 3
23 | Контактор | КМИ-25510 25А 220В | шт. | 3 | 3
24 | Контактор | КМИ-34012 40А 220В | шт. | 3 | 3
25 | Контактор | КМЭ 40А 1NO+1NC EKF | шт. | 3 | 3
26 | Контактор | КМЭ 50А 1NO+1NC EKF | шт. | 3 | 3
27 | Контактор | КМЭ 65А 1NO+1NC EKF | шт. | 3 | 3
28 | Предохранитель | ППН-35 250/32А плавкий | шт. | 57 | 57
29 | Пускатель электромагнитный | ПМ-12-063-141 220В | шт. | 3 | 3
30 | Щит освещения | ОЩВ-6 с УЗО (16А-3 шт., 25А-3шт., УЗО-32А 30mA) | шт. | 1 |  | 1
Итого Энергокомплекс на сумму:
Итого АО "Тюменьэнерго" на сумму: