  - Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование продукции |  | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических характеристик) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартный образец тангенса угла диэлектрических потерь (1,42%) | ГСО 8572-2004 (МСО 1408:2007), флакон (230 мл) |  | шт. | 1 |
| 2 | Склянка | С навинчивающейся крышкой, с мерной шкалой. Стекло светлое, 1000 мл. |  | шт. | 30 |
| 3 | Дезинфицирующее средство | Самаровка |  | л | 92 |
| 4 | Кислота азотная 57% ЧДА | ГОСТ 4461-77 (жидк.) |  | кг | 0,6 |
| 5 | Аммиак водный особой чистоты | ГОСТ 24147-80 марка ОСЧ. (жидк.) |  | кг | 1,8 |
| 6 | Кислота сульфосалициловая 2-водная, | ГОСТ 4478-78 (порошок) |  | кг | 0,2 |
| 7 | Калий гидроокись ХЧ | ГОСТ 24363-80 (порошок) |  | г | 500 |
| 8 | Смесь ГСО газовая ПГС (9компонентов, баллон 4 дм3) | ТУ 6-16-2956-92 СО-0,049 об.%; СО2-0,99 об.%; СН4-0,0096 об.%; С2Н4-0,005об.%; С2Н6-0,005 об.%; С2Н2-0,0049 об.%; Н2-0,05 об.%; О2-0,1 об.%; N2-0,096 об.%; Аr-остальное. |  | шт. | 1 |
| 9 | Стандартный образец кислотного числа нефтепродуктов КЧ-1,0-ЭК | ГСО 8504-2003, флакон (100 мл) |  | шт. | 1 |
| 10 | Стандартный образец массовой доли ионола в трансформаторном масле (комплект из 3 флаконов) | ГСО 8849-2006; И-Тр-Эл-0,1; И-Тр-Эл-0,2; И-Тр-Эл-0,3. Флакон (25 мл) |  | шт. | 1 |
| 11 | Стандартный образец температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК | ГСО 8137-2002, флакон (100 мл) |  | шт. | 2 |
| 12 | Кислота соляная ХЧ | ГОСТ 3118-77 марка ХЧ (жидк.) |  | кг | 0,6 |
| 13 | Стандартный образец температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК | ГСО 8138-2002, флакон (100 мл) |  | шт. | 2 |
| 14 | Стандартный образец температуры вспышки в ЗТ ТЗТ-4 | ГСО 4091-87, флакон (85 мл) |  | шт. | 2 |
| 15 | Стандартный образец температуры вспышки в ЗТ ТЗТ-5 | ГСО 4092-87, флакон (85 мл) |  | шт. | 2 |
| 16 | Натр едкий (сода каустическая) технический | Марка ГД |  | кг | 692 |

В случае использования эквивалентного товара, участник в обязательном порядке, в составе своего технического предложения, должен указать предлагаемые технические характеристики эквивалента в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящей документации)

_______________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описывается вся информация в объеме достаточном для анализа выполнения всех требований Документации, Технического задания (Приложение 1), и с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение 2).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.