| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31603526825 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 26.04.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнениепроектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Горноправдинская с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установкой здания ОПУ для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (48805) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 25.04.2016 15:20 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Требуется ли выполнение землеустроительных работ по отводу земельного участка под реконструкцию ПС? Разъяснения: Пунктом 3.2. Технического задания (являющегося неотъемлемым приложением 1 к конкурсной документации)предусмотрено 1 этапом разработка основных технических решений (ОТР), по результатам ОТР будет определена необходимость работ по отводу земельного участка под реконструкцию ПС |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 25.04.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 26.04.2016 |