Акционерное общество

«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» ________________ О. А. Кинаш «_____»_________________202_ г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора –руководитель Аппарата АО «Россети Тюмень» ________________И. Р. Казбеков «_____»_________________202_ г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ»

СУРГУТ

2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Эксплуатация и ремонт распределительных сетей»

| № п/п | Должность согласующего | Ф.И.О. согласующего | Отметка о согласовании | Подпись согласующего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования | П.Н. Юшко |  |  |
| 2. | Начальник департамента эксплуатации | А.В. Дьяков |  |  |
| 3. | Руководитель Центра управления сетями | А.Н. Полозов |  |  |
| 4. | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля | О.П. Ишмухаметова |  |  |
| 5. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению | В.Г. Демихов |  |  |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 4 |
| Учебный план | 5 |
| Календарный учебный график | 5 |
| Учебно-тематический план | 6 |
| Программа обучения | 8 |
| Оценка результатов освоения программы | 21 |
| Организационно-методические условия реализации программы | 21 |
| Перечень документов для подготовки по программе | 22 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация и ремонт распределительных сетей» (далее – Программа) разработана для обучения работников предприятий, относящихся к виду профессиональной деятельности 20.031 «Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи».

# Целью реализации Программы является совершенствование компетенций, необходимых для вида профессиональной деятельности - Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем контроля технического состояния воздушных линий, своевременного и качественного проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

# Содержание Программы разработано в соответствии c установленными квалификационными требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 361н); Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст. 11, глава 10 ст. 76); «Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 
№ ДЛ1/05вн).

Категория слушателей: работники, имеющие квалификацию и стаж работы по профессиям «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи», «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Электромонтер», «Монтажник и ремонтник линий электропередач».

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения Программы: 40 ак/часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная и заочная с применением дистанционных технологий.

В результате обучения по Программе у слушателей должны будут сформироваться (либо совершенствоваться) профессиональные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Обобщенные трудовые функции:

- В - Организация и выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи;

- С - Организация и выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

# Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

# Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы без разрешения АО «Россети Тюмень».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Эксплуатация и ремонт распределительных сетей»

| Наименование разделов, модулей | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое обучение | 31 | - |
| Практическое обучение | 7 | Оценка деятельности на практических занятиях |
| Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен |
| ИТОГО | 40 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Эксплуатация и ремонт распределительных сетей»

| № | Наименование дисциплины | Нагрузка в часах | Учебные дни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теоретическое обучение | 31 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Практическое обучение | 7 | 3 |  | 2 | 2 |  |
| 3. | Итоговая аттестация | 2 |  |  |  |  | 2 |

Учебно-тематический план

| Наименование модулей и тем | Всего, ак.час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практика |
| Общепрофессиональный курс | 12 | 7 | 5 |
| Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности | 8 | 5 | 3 |
| 1.1. Охрана и безопасность труда | 6 | 4 | 2 |
| 1.2. Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 |
| 2.1. Виды микротравм и травм на производстве | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |
| Специальный курс | 26 | 24 | 2 |
| Модуль 3. Цифровые технологии в электроэнергетике | 1 | 1 | - |
| 3.1. Цифровая трансформация электросетевого комплекса | 1 | 1 | - |
| Модуль 4. Схемы и конструкции распределительных устройств. Организация эксплуатации, ремонта и технического обслуживания оборудования и линий электропередачи распределительных сетей до 20 кВ | 13 | 13 | - |
| 4.1. Схемы и конструкция распределительных устройств до 20 кВ. | 1 | 1 | - |
| 4.2. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования распределительных сетей до 20кВ. | 1 | 1 | - |
| 4.3. Ремонт и техническое обслуживание оборудования РП и ТП до 20 кВ. | 4 | 4 | - |
| 4.4. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи до 20 кВ. | 2 | 2 | - |
| 4.5 Ремонт и техническое обслуживание кабельных линий электропередачи. | 1 | 1 | - |
| 4.6. Диагностика оборудования распределительных сетей. | 2 | 2 | - |
| 4.7. Дефекты при эксплуатации оборудования распределительных сетей. | 1 | 1 | - |
| 4.8. Оформление ремонтной документации | 1 | 1 | - |
| Модуль 5. Оперативно-диспетчерское, оперативно-технологическое и ситуационное управление, производство переключений и ликвидация нарушений нормального режима в распределительных сетях до 20 кВ | 9 | 7 | 2 |
| 5.1. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления | 1 | 1 | - |
| 5.2. Оперативные переключения в электроустановках до 20 кВ. | 4 | 3 | 1 |
| 5.3. Ликвидация нарушений нормального режима работы | 4 | 3 | 1 |
| Модуль 6. Организация такелажных работ и работ на высоте. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи | 2 | 2 | - |
| 6.1. Организация такелажных работ и работ на высоте | 1 | 1 | - |
| 6.2. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи. | 1 | 1 | - |
| Модуль 7. Работа с персоналом. | 1 | 1 | - |
| 7.1. Работа с персоналом. | 1 | 1 | - |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 2 | - | - |
| ИТОГО: | 40 |  |  |

Программа обучения

Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности.

1.1. Охрана и безопасность труда.

Охрана труда.

Основные положения законодательства РФ по охране труда. Служба государственного надзора за охраной и безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования. Контроль со стороны работодателя за соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией оборудования.

Общественный контроль охраны и безопасности труда. Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность руководителей предприятия и рабочих за соблюдением норм и правил охраны и безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Правила внутреннего распорядка предприятия. Влияние условий труда на работоспособность человека.

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановках. Сдача приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках. Общие требования. Производство переключений и отключений. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждений рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ.

Назначение заземления. Особенности электрических сетей с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Рабочее и защитное заземление электрооборудования. Заземляющий контур Распространение электротока в земле. Естественные и искусственные заземлители. Порядок пользования и требования, предъявляемые к переносному заземлению.

Меры безопасности при работе на высоте. Безопасные методы производства работ на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, под наведенным напряжением.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ.

Классификация средств защиты. Электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000 В и выше 1000 В.

Порядок пользования средствами защиты. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими. Изолирующие клещи. Электроизмерительные клещи. Указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В. Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими рукоятками. Переносные заземления.

Испытания средств защиты. Электрические испытания. Механические испытания. Учет и содержание средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты. Плакаты и знаки безопасности.

Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

Обязанности работодателя при обеспечении охраны труда:

- содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействие которых возможно при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников.

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест.

Требования охраны труда к эксплуатации инструмента и приспособлений. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ с применением приставных лестниц, стремянок, лесов.

Промышленная санитария и гигиена труда.

Задачи промышленной санитарии. Неблагоприятные условия работы: метеорологические условия в открытых распредустройствах. Основные мероприятия (профилактические и защитные), уменьшаемые вредность производства.

Правила пользования аптечкой первой помощи. Спецодежда и ее использование. Контроль со стороны работников по охране труда и общественных инспекторов за осуществлением мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда на предприятиях.

1.2. Пожарная безопасность.

Общее понятие о горении. Условия возникновения горения и пожара. Общие понятия о классах пожаров горючих веществ и материалов. Порядок и способы действий при пожаре, места расположения на объектах первичных средств пожаротушения. Виды используемых на объектах огнетушителей по виду огнетушащего вещества и правила их пользования. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожара в охранных зонах ВЛ: нарушение требований пожарной безопасности, нарушение изоляции, нарушение эксплуатации ВЛ. Меры пожарной безопасности в лесах. Требования безопасности при тушении пожара в охранной зоне ВЛ в т.ч. при падении провода ВЛ. Меры безопасности при тушении пожара углекислотными и порошковыми огнетушителями на оборудовании, находящимся под напряжением.

Меры безопасности при выполнении сварочных и других огневых работ. Требования пожарной безопасности к содержанию производственных помещений, спецодежды и спецобуви.

Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2.1. Виды микротравм травм на производстве.

По тяжести полученных последствий (квалифицирующим признаком считаются особенности полученных повреждений, их возможные последствия, обратимые или нет, их протяженность во времени): микротравмы, легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем; тяжелые, смертельные.

По причине случившегося травматизма: технические (инженерные) причины, организационные причины, личностные (психофизиологические) причины.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила и приемы освобождения. Спуск пострадавшего с опоры. Вызов скорой медицинской помощи. Проведение искусственного дыхания. Проведение непрямого массажа сердца. Оказание помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и переломах. Оказание помощи в случаях обморока, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, укусах животных и насекомых, переохлаждении и обморожении. Транспортировка пострадавших.

Модуль 3. Цифровые технологии в электроэнергетике

3.1. Цифровая трансформация электросетевого комплекса

Концепция ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Первоочередные шаги реализации концепции

Целевые ориентиры ПАО «Россети» в реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса. Фабрика данных, цифровая сеть, цифровое управление компанией и отдельными технологическими процессами, кибербезопасность, научные исследования.

Порядок реализации концепции. Оценка экономической эффективности внедрения цифровых технологий в деятельность ПАО «Россети», формирование типовых технических решений, НИОКР, нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование.

Технологии цифровой трансформации электросетевого комплекса и их внедрение в процессы компании

Существующие и перспективные цифровые технологии, применимые в деятельности ПАО «Россети». Информационные системы управления, цифровые подстанции, системы автоматизации процессов ликвидации аварий на ВЛ и в кабельных сетях, интеллектуальные системы учета и энергомониторинга.

Перспективные технологии Индустрии 4.0. Онтологические модели деятельности (Business Ontology), цифровые двойники (Digital Shadows), промышленный интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning), распределенные реестры (Blockchain).

Внедрение цифровых технологий в технологические процессы (оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и передаче электрической энергии, оперативно-технологическое и ситуационное управление, техническое обслуживание и ремонты оборудования/технологическое перевооружение и реконструкция).

Обеспечение информационной безопасности цифровой трансформации. Система безопасности объектов информационной инфраструктуры. Принципы обеспечения информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры.

Кадровое обеспечение цифровой трансформации. Первоочередные стратегические инициативы, направленные на кадровое обеспечение цифровой трансформации. Создание новых моделей компетенций, создание корпоративной культуры для развития и продуктивной работы сотрудников, автоматизация HR процессов, внедрение новой модели работы и организационной структуры.

Модуль 4. Схемы и конструкции распределительных устройств. Организация эксплуатации, ремонта и технического обслуживания оборудования и линий электропередачи распределительных сетей до 20 кВ.

4.1. Схемы и конструкция распределительных устройств до 20 кВ.

Элементы конструкций, закрытых и открытых распределительных устройств до 20 кВ. Схемы и общие требования к распределительным устройствам.

Трансформаторные подстанции (ТП). Назначение, конструктивное исполнение ТП, РП и их типы (комплектные, мачтовые, закрытые, тупиковые, проходные, блочные, однотрансформаторные ТП, двухтрансформаторные ТП, т. д.).

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней и наружной установки (КТПН). КТПН с наружным и внутренним обслуживанием оборудования. Преимущества и недостатки.

Мачтовые трансформаторные подстанции (МТП). Назначение, конструктивное исполнение.

Блочные трансформаторные подстанции (КТПБ). Назначение, конструктивное исполнение.

Закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП). Особенности конструкции и схем соединения ЗТП с воздушными и кабельными вводами.

Столбовые ТП. Применение и назначение реклоузеров.

Конструктивное выполнение устройств напряжением до 1000 В. Вводные устройства, сетевые устройства.

Сети сложной конфигурации, имеющие двухлучевое или кольцевое питание распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП) с подстанциями до 20 кВ.

Допустимые расстояния от людей и механизмов до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

4.2. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования распределительных сетей до 20кВ.

Правила и документы, определяющие организацию работ по ремонту и эксплуатации оборудования: ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, объемы и нормы испытаний электрооборудования. Общие положения, касающиеся организации эксплуатации и ремонта.

Виды ремонтных работ. Технологические карты на капитальный, текущий ремонты. Применение и содержание ППР (проектов производства работ).

Требования к организации ремонтных работ, изложенные в Правилах организации технического обслуживания и ремонтов объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.

Организация осмотра распределительных устройств 0,4-20 кВ. Бригадный плановый осмотр линий, РП и ТП. Объём осмотра линий, РП и ТП. Осмотр электроустановок для подготовки ремонтных работ. Сроки контрольных осмотров ВЛ, внеочередные осмотры трасс ВЛ.

Анализ работы распределительной сети, оборудования ТП, РП.

Модернизация РП, ТП, схем электрической сети. Внедрение нового оборудования.

Автоматизация, телемеханизация, цифровизация распределительной сети.

Требования экологической безопасности при проведении ремонтных работ.

4.3. Ремонт и техническое обслуживание оборудования распределительных устройств (РУ), РП и ТП до 20 кВ.

Общие требования к распределительным устройствам, задачи по их обслуживанию и ремонтам.

Ремонт и техническое обслуживание ТП и РП до 20 кВ.

Технология проведения ремонтов ТП. РП (в том числе по технологическим картам). Текущий и капитальный ремонт, замена ячеек 6-20 кВ, замена ячеек 0,4 кВ, замена отдельных элементов оборудования. Покраска оборудования и нанесение необходимых надписей.

Требование Правил по охране труда при выполнении работ в комплексных распределительных устройствах, на мачтовых (столбовых) ТП и КТП.

Ремонт и техническое обслуживание силовых трансформаторов.

Типы, особенности конструкций и технические данные силовых трансформаторов. Наиболее часто встречающие повреждения.

Объем и сроки выполнения, текущего и капитального ремонтов силовых трансформаторов.

Эксплуатация трансформаторного масла. Марки этих масел по ГОСТ, их качественные показатели. Требования к маслам, находящимся в работе. Регенерация отработанного масла. Анализы и испытания проб масла. Замеры и доливка масла. Способы защиты масла в трансформаторах от окисления и старения. Конструкции устройств для защиты масла от окисления и старения. Замена адсорбента в термосифонных фильтрах. Проверка проходимости трубки, соединяющей расширитель с корпусом.

Конструкция и особенности эксплуатации сухих и герметичных трансформаторов.

Условия, при которых допускается включение трансформаторов в параллельную работу.

Фазировка трансформаторов. Особенности фазировки трансформаторов не имеющих нулевого вывода - фазировка с помощью вольтметра, рассчитанного на линейное напряжение.

Замер и определение допустимой нагрузки трансформатора. Допустимые аварийные перегрузки трансформатора. Порядок переключения ответвлений обмоток трансформатора. Включение нового трансформатора в работу.

Объем осмотра и испытаний силового трансформатора.

Требования Правил по охране труда при ремонте и техническом обслуживании силовых трансформаторов.

Ремонт и техническое обслуживание коммутационных аппаратов: выключателей, разъединителей, предохранителей.

Классификация и типы выключателей. Особенности конструкций. Гашение дуги в выключателях. Основные характеристики выключателей.

Обслуживание масляных, маломасляных, вакуумных выключателей с приводами различных типов. Учет количества отключений выключателями токов короткого замыкания.

Капитальный и текущий ремонты выключателей с приводами. Периодичность выполнения ремонтов. Технологические карты ремонтов. Регулировочные характеристики. Профилактические испытания и приемка выключателей после ремонта. Техническая документация на выключатели с приводом.

Обслуживание выключателей нагрузки. Учет количества отключений выключателем нагрузки токов нагрузки, а также число включений на короткое замыкание. Ремонт, наладка и регулировка выключателей нагрузки с приводами. Очистка и смазка трущихся деталей приводов выключателей нагрузки.

Классификация и типы разъединителей, особенности их конструкций. Капитальный и текущий ремонты разъединителей и их приводов. Периодичность выполнения ремонтов. Технологические карты ремонтов. Регулировочные характеристики. Проверка наличия блокировки разъединителей с выключателями, запирающих устройств.

Требования, предъявляемые к предохранителям. Типы и конструкции предохранителей, применяемые в установках выше 1000 В. Ревизия и ремонт предохранителей. Перезарядка и замена сгоревших плавких вставок предохранителей.

Требования Правил охраны труда при ремонте выключателей, разъединителей и замене высоковольтных предохранителей под напряжением.

Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения и их вторичных цепей, контрольных кабелей РУ.

Классификация и типы, особенности конструкций измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН). Определение коэффициента трансформации. Погрешности, классы точности трансформаторов тока и напряжения. Области применения. Объем и сроки технического обслуживания. Проверка состояния заземления корпусов и вторичных обмоток. Контроль замкнутого состояния вторичных обмоток трансформаторного тока. Проверка изоляции обмоток мегомметром.

Сведения о цепях вторичной коммутации. Техническое обслуживание цепей управления коммутационными аппаратами, цепей оперативного тока и сигнализации, вторичных цепей ТТ и ТН. Источники и типы оперативного тока. Ремонт цепей световой и звуковой сигнализации. Проведение измерений и испытаний вторичных цепей. Эксплуатация контрольных кабелей в РУ.

Требования Правил по охране труда при техническом обслуживании измерительных трансформаторов и цепей вторичной коммутации.

Техническое обслуживание разрядников, ограничителей от перенапряжения, заземляющих устройств.

Общие сведения о перенапряжениях. Назначение разрядников, ОПН и принцип их работы. Общие сведения о конструкциях вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения. Дефекты, выявляемые при внешнем осмотре разрядников и ограничителей перенапряжения.

Объем и сроки выполнения технического обслуживания и ремонта. Технологическая карта. Нормы испытания разрядников и ограничителей перенапряжения.

Заземление электроустановок до и выше 1кВ. Требования, виды, типы, устройство и диагностика заземляющих устройств. Замеры сопротивления заземляющего устройства. Вскрытие грунта и ремонт заземляющих устройств.

Требования Правил техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте разрядников, ограничителей перенапряжения, заземляющих устройств.

Техническое обслуживание высоковольтных вводов, изоляторов распределительных устройств, ТП, РП. Присоединение проводов, шин к контактным зажимам оборудования РУ.

Классификация высоковольтных вводов. Типы и особенности конструкции, Ремонт высоковольтных вводов различных типов и производителей, осмотр, диагностика.

Классификация и типы изоляторов. Требования, предъявляемые к изоляторам в открытых и закрытых распределительных устройствах. Условия работы изоляции, расположенной в зоне загрязнений. Типы, конструкция и характеристика фарфоровых опорных (штыревых, стержневых), проходных и подвесных изоляторов, применяемых в распределительных устройствах. Способы установки изоляторов и крепления к ним шин и проводов.

Виды повреждений фарфоровых изоляторов и методы их обнаружения во время эксплуатации и ревизии. Взаимозаменяемость фарфоровых и полимерных опорно-стержневых изоляторов.

Ремонт и замена отдельных дефектных изоляторов в РУ. Профилактические испытания изоляции.

Материал и конструкция шин, проводов, зажимов, применяемых в распределительных устройствах. Требования, предъявляемые к контактным соединениям.

Способы соединения медных и алюминиевых шин. Способы соединения медных, алюминиевых, сталеалюминиевых проводов и присоединение к контактным зажимам: болтовые соединения; соединение с помощью обжатия и опрессования в овальных соединителях прессуемого типа.

Способы присоединения проводов к контактным зажимам (болтовые, прессуемые и выполняемые при помощи термосварки и газовой сварки). Применение электропроводящих смазок.

Ремонт секций шин. Контроль контактных соединений. Приборы для контроля за температурой нагрева контактных соединений. Измерение переходных сопротивлений. Приборы для замера сопротивления постоянному току контактов.

Требования Правил техники безопасности при ремонте и техническом обслуживании вводов, изоляторов, при соединении шин, проводов и подсоединение их к контактным зажимам.

Ремонт и техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1 кВ.

Назначение распределительных устройств до 1 кВ. Классификация щитов, назначение каждой группы и особенности конструкции.

Текущий и капитальный ремонты распределительных устройств напряжением до 1 кВ. Проверка состояния концевых заделок, очистка от пыли и грязи, замена изоляторов, ремонт шин, подтяжка контактных соединений и других механических узлов. Ремонт и замена автоматических выключателей, рубильников и предохранителей до 1 кВ.

Требования Правил техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте распределительных устройств напряжением до 1 кВ.

4.4. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 
до 20 кВ.

Конструктивное исполнение BЛ и ее назначение (применяемый материал опор). Типы и конструкции деревянных, металлических и железобетонных опор воздушных линий электропередачи.

Способы крепления проводов, грозозащитных тросов. Марки применяемого провода, типы применяемых изоляторов и линейной арматуры, заземления опор. Конструкция деталей крепления проводов, тросов и изоляторов к опорам и предъявляемые к ним требования. Коэффициенты запаса прочности и нормы отбраковки на провода, тросы, изоляторы, контактные зажимы, арматуру и разрядники, фундаменты и заземляющие устройства.

Технические требования к деревянным опорам, допуски при сборке деревянных опор. Определение степени загнивании деревянных опор. Замер глубины загнивания деревянных опор, определение зон наибольшего загнивания, проверка загнивания в опасных сечениях.

Задачи и периодичность верховых осмотров линий электропередачи. Совмещение верховых осмотров с другими работами.

Химическая защита деревянных опор от загнивания. Диффузионный метод антисептирования деталей опор. Антисептирование опор и их деталей в заводских условиях, в условиях предприятия электрических сетей.

Проверка технического состояния железобетонных и металлических опор.  Причины повреждения металлических опор. Окраска опор и их деталей как мера борьбы с ржавлением опор. Окраска опор воздушных линий электропередачи без поднятия на высоту. Назначение осмоления фундамента опор. Химический способ очистки опор от ржавления.

Контроль состояния элементов ВЛ. Инструменты, применяемые при замерах опор. Подтяжка бандажей опор BЛ, проверка состояния заземления элементов опор, проверка габаритов проводов с использованием инструментов и штанг, защита опор BЛ от низовых пожаров и др.

Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий электропередачи от гололеда без поднятия на высоту.

Восстановление надписей, знаков и плакатов на опорах.

Технология проведения ремонтов воздушных линий электропередачи.

Установка и замена опор. Замена опор, пасынков, арматуры, изоляторов, проводов на отключенных воздушных линиях электропередачи в составе бригады. Раскатка проводов. Приспособление для раскатки проводов. Подъем, крепление проводов. Натяжка проводов. Приспособления и механизмы для натяжки проводов. Проверка натяжения в оттяжках опор.

Причины повреждения и старения проводов и тросов воздушных линий электропередачи.

Измерение нагрузок и напряжения на воздушных линиях электропередачи.

Организация работ на BЛ с совместной подвеской.

Выправка и укрепление опор. Подтяжка бандажей. Проверка крюков и штырей. Установка приставок к опорам, замена приставок у опор, замена провода, регулировка стрелы провеса провода и изоляторов. Замена и чистка изоляторов. Замена траверс, крюков. Подтяжка отдельных участков проводов и вводов. Ремонт проводов. Проверка соединений проводов и контактов. Очистка проводов от набросов. Подъем на опору с помощью когтей и лазов. Использование для ремонта телескопической вышки. Применение раскрепляющих устройств на ВЛ.

Демонтаж деревянных опор и замена на железобетонные и металлические опоры.

Ремонт контуров заземления опор: рытье траншей, установка заземлителей, прокладка и крепление заземляющих проводников. Устройства для установки временного заземления.

Проведение необходимых замеров в соответствие с установленной периодичностью (стрелы провеса провода; загнивания древесины, защитных промежутков, расстояний от проводов до земли, пересекаемых объектов и поросли; петли «фаза-ноль», контуров заземления).

Монтаж и эксплуатация воздушных линий напряжением 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП). Конструктивные параметры СИП. Требования к характеристикам изоляции и защитной изоляции.

Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся под напряжением, под наведенным напряжением.

Проведение работ с прикосновением к проводам, находящимся под напряжением.

Выполнение работ на отключенной цепи двухцепной линии и пофазный ремонт воздушных линий электропередачи.

Проведение ремонтных работ на отключенных воздушных линиях электропередачи с подъемом до верха опоры или с разборкой их конструктивных элементов.

Расчистка и расширение трасс воздушных линий электропередачи.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных на границах таких зон.

Технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов опор.

Организация работы электромонтера перед выездом на ВЛ: проверка СИЗ, инструмента, приспособлений, ограждающих устройств, приборов контроля и безопасности, ознакомление с ППР, ТК, согласование с оперативными руководителями.

Требования Правил по охране труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи.

Правила подготовки и производства земляных работ. Требования Правил по охране труда при выполнении земляных работ.

4.5. Ремонт и техническое обслуживание кабельных линий электропередачи.

Назначение, режимы работы, условия эксплуатации, состав КЛ. Классификация КЛ:

- по способу прокладки;

- по типу изоляции и защиты;

- по материалу и количеству жил токоведущих частей.

Основные характеристики, технические требования, условия выбора и проверки КЛ. Нормальные, аварийные и ненормальные режимы работы КЛ.

Понятие об электромагнитной совместимости КЛ.

Конструктивные особенности всех типов КЛ.

Современные типы КЛ: преимущества, конструктивные особенности, области применения и условиям эксплуатации.

Основные понятия о кабельных муфтах и заделках: назначение, требования, классификация, особенности монтажа и эксплуатации, характерные дефекты.

Способы прокладки КЛ и предъявляемые технические требования.

Кабельные сооружения: основные типы, требования к сооружению и эксплуатации.

Основные вид повреждений, дефектов, ненормальных режимов работы КЛ и основные причины, их вызывающие.

Назначение, типы и основные характеристики приборов для определения мест повреждения на КЛ.

Основные этапы и последовательность операцией при монтаже КЛ. Особенности монтажа КЛ различных типов, способов прокладки, классу напряжения. Особенности проведения работ в зонах повышенной опасности.

Охранные зоны КЛ. Порядок организации осмотров, основные виды, причины и периодичность осмотров. Порядок заполнения листков осмотра КЛ.

Основные виды диагностики и инструментальные измерения КЛ. Назначение и методы.

Требования, предъявляемые к содержанию технологических карт и проектов производства работ на КЛ.

Требования по охране труда при организации и проведении работ на КЛ. Применение систем обеспечения безопасности при выполнении работ на КЛ.

4.6. Диагностика оборудования распределительных сетей.

Общие понятия о методах диагностики оборудования распределительных сетей.

Приборы и приспособления, применяемые для диагностики оборудования (тепловизор, указатель поврежденного участка, измеритель заземления, мегомметр, измеритель параметров петли «фаза- ноль», измеритель омического сопротивления обмоток).

Порядок подключения испытательной аппаратуры.

Измерение изоляции электрооборудования с помощью мегаомметра. Измерение сопротивления контуров заземления, ТП и опор BЛ 0,4-20 кВ. Определение по результатам измерений состояния контуров заземления. Измерение величины напряжения "шага" и "прикосновения". Измерения тока петли "фаза-ноль".

Объем послеремонтных испытаний оборудования РУ.

Тепловизионный контроль электрооборудования. Ультрафиолетовое обследование подвесной и опорно-стержневой изоляции.

Требования Правил по охране труда при проведении испытаний и измерений в РУ.

4.7. Дефекты при эксплуатации оборудования распределительных сетей.

Причины аварий и неполадок. Анализ аварий, имевших место в сетях. Возможные виды дефектов и аварий на оборудовании (пожар на трансформаторе, пробой изоляции, отказ в отключении, падение опоры, обрыв провода и т.д.).

Порядок определения отклонения существующих технических параметров электроустановки (дефектов) от требований нормативно-технических документов (отклонение опоры от вертикальной оси, превышение стрелы провеса провода, отсутствие или нечитаемость необходимых надписей, несоответствие габаритов, загрязнение оборудования, наличие коррозии, проводов и тросов, изменение стрел провеса провода, разрегулирование оборудования и т. д.).

Порядок заполнения листков осмотров (внесение конкретных координат выявленных дефектов, описание самого дефекта и величины его отклонения от требований НТД).

Определение понятия журнала дефектов. Определение понятия ведомости дефектов.

Составление ведомости дефектов для комплексного ремонта (использование планов трасс BЛ, схем ТП), применение условных знаков для обозначения дефектов и последующего их учета, и внесения в ведомость комплексных работ на ремонтном участке.

4.8. Оформление ремонтной документации.

Состав ремонтной документации. Порядок и сроки оформления документации.

Параметры, заполняемые при проведении текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования.

Ведение схем трасс ВЛ, переходов и пересечений с инженерными коммуникациями.

Модуль 5. Оперативно-диспетчерское, оперативно-технологическое и ситуационное управление, производство переключений и ликвидация.

5.1. Структура оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и ситуационного управления.

Организация функционирования электроэнергетики России (структура, субъекты электроэнергетики, электросетевой комплекс).

Основные направления деятельности электросетевых компаний. Структура системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

Структура оперативно-диспетчерского управления. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления.

Взаимоотношения дежурного электромонтера по эксплуатации распределительных сетей:

- с оперативным персоналом ЦУС ПМЭС, ГЦУС МЭС, ЦУС РСК, ПЭС РСК, РЭС РСК и территориальных сетевых организаций;

- с диспетчерами СО ЕЭС (ЦДУ, ОДУ, РДУ);

- с допущенным к ведению оперативных переговоров персоналом предприятий и организаций, питающихся по линиям электропередачи, отходящим от шин обслуживаемой подстанции.

Распределение оборудования, линий электропередачи, устройств РЗА по способу управления.

Требования к оперативному обслуживанию ВЛ, ТП, РП. Порядок приемки-сдачи смены персоналом РС. Эксплуатация бригадной автомашины РС.

5.2. Оперативные переключения в электроустановках до 20 кВ.

Оперативные переключения. Порядок переключений. Особенности выполнения переключений в распределительных сетях. Общие указания по выполнению переключений. Последовательность операций при выполнении отдельных видов переключений. Выполнение переключений, проведение операций с выключателями, разъединителями, отделителями, снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов, проверка положений коммутационных аппаратов, действия с блокировкой. Последовательность операций с коммутационными аппаратами присоединений линий, трансформаторов, при включении и отключении линий электропередачи. Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его после ремонта. Нормальная эксплуатационная схема электрических соединений района распределительных сетей.

Оперативное состояние оборудования. Распределение обязанностей при переключениях.

Бланки переключений (БП). Типовые бланки переключений (ТБП). Назначение и порядок составления. Хранение и учет чистых и использованных БП.

Требования ПТЭ и ПОТ при оперативных переключениях.

Применение видеофиксации при выполнении оперативных переключений.

Оперативные переговоры. Правила ведения журналов и иной оперативной документации (в том числе в электронном виде), находящихся на рабочем месте оперативного персонала.

Осмотры оборудования и линий электропередачи распределительных сетей, графики осмотров, фиксация и устранение дефектов, выявленных при осмотрах. Мониторинг состояния оборудования по данным систем видеонаблюдения и электрических параметров, выводимых на АРМ. Выполнение оперативно-ремонтным персоналом неотложных работ и работ в порядке текущей эксплуатации.

Практические занятия по отработке навыков переключений и осмотру оборудования и линий электропередачи распределительных сетей (на учебно-тренировочном полигоне или на компьютерном тренажере с ведением оперативных переговоров и оперативной документации).

.

5.3. Ликвидация нарушений нормального режима работы

Права и обязанности оперативного персонала при ликвидации нарушений нормального режима. Взаимоотношения и ответственность оперативного персонала при ликвидации аварии.

Распределение функций по ликвидации аварии между оперативным персоналом различных уровней диспетчерского управления.

Общие указания оперативному персоналу по ликвидации аварии.

Действия оперативного персонала при аварии.

Ликвидация аварии на линиях электропередачи.

Действия персонала при замыкании «на землю» в сетях 6-20 кВ.

Порядок ликвидации нарушений в работе распределительных сетей.

Ликвидация аварии при отсутствии связи с диспетчером.

Порядок организации и производства аварийно-восстановительных работ на ВЛ, КЛ, ТП, РП. Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад.

Практические занятия – противоаварийная тренировка, проводимая на учебно-тренировочном полигоне (допускается проведение тренировки с использованием компьютерного тренажера).

Модуль 6. Организация такелажных работ и работ на высоте. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи.

6.1. Организация такелажных работ и работ на высоте.

Назначение машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых при монтаже и ремонте воздушных линий электропередачи.

Такелажные крепления: крюки и гаки, различные карабины, гайки и болты с кольцом, талреп (стяжка), зажимы для тросов, скобы.

Лебедки и тали. периодические осмотры и испытания. Типы, устройство лебедок и талей.

Блоки и полиспасты. Типы блоков и полиспастов.  Применение блоков и полиспастов.

Домкраты. Типы домкратов: реечные, винтовые и гидравлические. Грузоподъёмность домкрата.

Канаты и грузозахватные приспособления. Стальные (тросы), пеньковые и хлопчатобумажные. Достоинства и недостатки. Выбор канатов. Значение действительного разрывного усилия каната. Опасный износ каната. Периодические осмотры канатов. Стропы. Угол стропы при подъеме груза. Виды грузозахватных приспособлений.

Телескопические вышки, гидравлические подъемники, подъёмные краны.

Методы выполнения погрузки, разгрузки, подъема, спуска и переноски материалов, инструмента, оборудования и приспособлений.

Подъем и перемещение груза вручную.

Работы с применением грузоподъемных кранов, грузовых тележек, электропогрузчиков, автопогрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами.

Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов, применяемых при ремонте оборудования.

Выполнение такелажных работ по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования.

Требования охраны труда при выполнении такелажных работ и работ на высоте

6.2. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи.

Организация работы электромонтера перед выездом на ВЛ: проверка СИЗ, инструмента, приспособлений, ограждающих устройств, приборов контроля и безопасности, ознакомление с ППР, ТК, согласование с оперативными руководителями.

Выполнение строительно-монтажных работ, работ на воздушных линиях электропередачи по проектам производства работ или по технологическим картам. Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся под напряжением, под наведенным напряжением.

Охрана воздушных линий электропередачи.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных на границах таких зон.

Требования Правил по охране труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи. Правила подготовки и производства земляных работ. Требования Правил по охране труда при выполнении земляных работ.

Модуль 7. Работа с персоналом.

7.1. Работа с персоналом.

Обязательные формы работы с оперативно-ремонтным персоналом, предусмотренные правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, и требования по их проведению и периодичности:

- вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда и пожарной безопасности;

- подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

- проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм, и правил;

- дублирование;

- специальная подготовка;

- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;

- производственный инструктаж;

- профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена посредством тестирования с использованием специализированного программного обеспечения (АСОП, Олимпокс, встроенные программные средства в автоматизированные системы управления обучением и др.). При отсутствии возможности провести итоговую аттестацию с использованием специализированного программного обеспечения, аттестация проводится с использованием бумажных носителей (контрольно-оценочные средства).

Тестовое задание состоит из 20 вопросов. Оценка проставляется по пятибалльной системе.

Длительность экзамена составляет два академический часа.

Экзаменационная комиссия состоит из трех экзаменаторов - председатель и два члена комиссии. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и проведения со слушателями теоретического обучения в соответствие с учебно-тематическим планом используются учебные классы, оснащенные мебелью и техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание учебных классов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочном полигоне с современным полноценным оборудованием, тренажёрном комплексе с элементами реального оборудования, сопряженного с программным комплексом по нормальным и аварийным режимам работ, в помещениях для подготовки оперативно-диспетчерского персонала, оснащенных автоматизированной системой диспетчерского управления с необходимым программным комплексом.

Итоговая аттестация проводится с использованием программного комплекса «АСОП», «ОЛИМПОКС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

рекомендуемых для подготовки по программе

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.09 № 160.

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86.

- Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 (с изменениями и дополнениями).

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796.

- Правила переключений в электроустановках, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.09.2018 № 757, с изменениями в редакции приказа Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 № 1070.

- Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548, с изменениями в редакции приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике, утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.03.2010 № 91.

- Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 26.01.2021 № 27.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.

- Правила устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 № 1013.

- Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 766.

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2014 № 997н.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» № 878 вместе с «ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний, утвержден приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст.

- ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждена техническим директором «РАО ЕЭС России от 21.06.2007.

- РД 153-34.3-20.662-98 Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.

- РД 34.20.506 Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ.

- Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами.

- РД 34.35.512. Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения.

- РД 34.03.701 Инструкция по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно, 1979.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-003-2019 «Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения и технические требования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 25.04.2019 № 220р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р.

- Политика в области пожарной безопасности, утверждена приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по общим требованиям к установкам противопожарной защиты, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 №742.

- Руководство по установлению противопожарного режима на объектах, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по проектированию противопожарной защиты объектов, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

Интернет-ресурсы

1. Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.twirpx.com

2. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.

3. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека для «технически умных» людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.

4. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.

6. Библиотека электромонтера [Электронный ресурс] - Режим доступа.: https://ohranatruda.top/electrical-safety/informational/library/.

Примечание: пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.