# Конкурс (тендер) № 28579 (вскрытие конвертов 11.04.2012 в 15:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Просьба уточнить требуемую модель АЗЖ-975: Контроль чистоты по ГОСТ 17216 методом отбора проб в диапазоне размеров частиц от 5 до 200 мкм Контроль чистоты по ГОСТ 17216 методом отбора проб в диапазоне размеров частиц от 2 до 100 мкм Контроль чистоты по ГОСТ 17216 методом отбора проб в диапазоне размеров частиц от 5 мкм с дополнительным отображением класса согласно ISO 4406 или NAS 1638. Прочитать ответ:. модель АЗЖ-975 - Контроль чистоты по ГОСТ 17216 методом отбора проб в диапазоне размеров частиц от 5 до 200 мкм.

Вопрос: [Исправить ответ]. Титратор лабораторный АТЛ. для каких целей будет использоваться? какова требуемая комплектация?. Прочитать ответ:. Титратор лабораторный АТЛ Используется для определения кислотно-щелочных характеристик водных и неводных растворов методом объемного потенциометрического титрования с помощью стеклянных рН-электродов, определение кислотного числа в нефтепродуктах. Комплектация ".....Конструктивно титратор АТЛ-111 состоит из блока анализа и ячейки потенциометрической. Потенциометрическая ячейка оснащена устройством для промывки электродов и реакционного сосуда. Блок анализа комплектуется двумя сменными дозирующими устройствами на 2,5 и 25 мл.....".