Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Просим пояснить почему подготовительные работы в ведомостях объемов работ названы рекультивацией, а также пояснить назначение закупки горбыля (6 м3 для ПС и 533 м3 для ВЛ).
Ответ: 
Работы по рекультивации нарушенных земель отнесены в главу 1 сводной таблицы стоимости работ в соответствии с п. 4.78 МДС 81.35-2004г. По вопросу закупки горбыля, выявлена ошибка в применении расценки, необходимо применить расценку на погрузку вырубленной древесины.
