| Вопрос: [Ответить] |  |
| --- | --- |
| 1. Требуется ли выполнять работы по замене 1(2) ТСН 6кВ и сопутствующие работы по ЩСН и т.д., ведь они не показаны в рабочей части проекта; 2. В случае реализации данного объема, за кем поставка оборудования?; 3. На какие суммы можно ориентировать в сметном расчете, ведь 1этап также содержит объемы по замене СОПТ, РЗА, ТМ, АИИС КУЭ, ККЭ, отраженные в рабочей документации проекта; |  |

ОТВЕТ:

1. Работы по замене 1(2) ТСН 6кВ и сопутствующие работы по ЩСН необходимо выполнить

2. Закупка и поставка оборудования осуществляется Подрядчиком, перечень закупаемого оборудования указан в проектно-сметной документации.

Поставка разъединителя трехполюсного типа РГПЗ СЭЩ 1Б-II-35/200 УХЛ 1 – 2 шт. и КРУН 6 кВ – 2 компл. осуществляется Заказчиком.

3. Закупка оборудования осуществляется в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией в пределах стоимости конкурсной заявки.