Разъяснения по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ "Полоцкая - Пимская" 1.2 цепь. 3 этап, для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

| Вопрос потенциального участника закупки: | 20.02.2015 03:02 |
| --- | --- |
| Требуется пояснить объем реконструкции ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская, так как согласно ЗП не до конца понятно: 1. Требуется ли замена опор, изоляции, фундаментов, проводов или грозотроса на всем протяжении ВЛ 110 кВ? 2. Если требуется, то какие опоры, в каком количестве и объёме? 3. Реконструкция ВЛ 110 кВ только в местах пересечек с инженерными коммуникациями? и в каком объёме? |  |
| Ответ заказчика/организатора закупки: | 20.02.2015 12:00 |
| 1. Замена опор, изоляции, фундаментов, проводов и грозотоса на всем протяжении ВЛ 110 кВ «Полоцкая-Пимская» не требуется. Необходимо выполнить ПИР на переустройство мест пересечения ВЛ 110 кВ «Полоцкая-Пимская» с ВЛ 35-500 кВ. 2. Тип и количество опор определить проектом. 3. Объем пересечений указан в п. 5.2 технического задания. |  |

Источник: www.b2b-mrsk.ru