# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] |  |
| --- | --- |
| Просим согласовать замену к поставке Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС позиция 43 Ящик с рубильником ЯВЗ-32 250А УХЛ2 шт. 20 и Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС позиция 7 Ящик силовой с рубильником ЯВЗ-32 250А шт. 2 на Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-250А IP54 (Электрофидер) |  |
| Прочитать ответ: |  |
| В соответствии с п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника |  |