| 2.11. | ПС 110/35/6 кВ Иглинская |  |  | октябрь 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11.1. | Изготовление и установка площадок обслуживания В-110 1Т, В-110 2Т-2 шт. |  |  |  |
| 2.11.1.1 | Покраска вручную в 2 слоя (Дополнительные работы) | 1 м2 | 20 |  |
| 2.11.1.2 | Демонтаж мелких металлоконструкций различного назначения с преобладанием тонколистовой стали; конструкции монтируемые с использованием электросварки, масса конструкции до 0,25 т | 1 т | 0,5 |  |
| 2.11.1.3 | Изготовление мелких металлоконструкций различного назначения с преобладанием толстолистовой стали; конструкции монтируемые с использованием электросварки, масса конструкции до 0,5 т | 1 т | 0,944 |  |
| 2.11.1.4 | Монтаж мелких металлоконструкций различного назначения с преобладанием тонколистовой стали; конструкции монтируемые с использованием электросварки, масса конструкции до 0,25 т | 1 т | 0,944 |  |
| 2.11.1.5 | Материалы: |  |  |  |
| 2.11.1.6 | Круг отрезной по металлу размером 230*2,5*22 мм 14А | шт. | 12 |  |
| 2.11.1.7 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм | т | 0,56 |  |
| 2.11.1.8 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали Ст3пс, Ст3сп, шириной 600 мм, толщиной 4 мм | т | 0,302 |  |
| 2.11.1.9 | Полоса 4х100 ст3 | т | 0,5 |  |
| 2.11.1.10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,032 |  |