Вопрос: [Исправить ответ]; 23.10.2013 06:47. Добрый день! Уточните пожалуйста диаметры кранов по позициям 4,5,6. Из маркировки следует что две позиции Ду25 а третья Ду50, а из названия, что две позиции Ду125 а одна Ду80.. Прочитать ответ:; Окунцев Евгений Сергеевич 23.10.2013 08:23. Добрый день! Согласно маркировки нам необходимы две позиции №4, 6 это Ду50 и одна позиция №5 это Ду25, в позиции №4 должна быть маркировка аналогично позиции №6 (Кран шаровый d1-125мм КШФ.050.016-01 фл., где d1-это размер по центрам отверстий фланцевого соединения)..