| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704784348 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 16.02.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ВОЛС на участке ПП 110 кВ Восточный - ПС 110 кВ Тайга - ПП 110 кВ Угутский для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (767114) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 14.02.2017 14:28 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: огласно п. 4.1.29 Задания на проектирование требуется выполнить расчеты фундаментов и закреплений в грунте. Для выполнения данных требований необходимы результаты проведенных инженерно-геологических изысканий, не включенных в состав работ. Данные работы являются дорогостоящими и значительно превышают НМЦ данного запроса предложений. Просим разъяснить, проведены ли инженерно-геологические изыскания, или будут ли проведены по отдельному договору и в какие сроки? В случае отрицательного ответа просим дать разъяснения о необходимости выполнения данного пункта задания на проектирование. Разъяснения: п. 4.1.29 обязателен к выполнению, а также все расчеты усилий в элементах опоры должны быть выполнены в программном комплексе ЛИРА |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 14.02.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 16.02.2017 |