Разъяснения

по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку установок для обработки трансформаторного масла для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

| Добрый день! Прошу уточнить: кабель КГ какое кол-во жил ,сечение? |  |
| --- | --- |

Ответ: Комплектация ЗИП к установкам для обработки трансформаторного масла включает:

- ЭТМА УВМ 10-1,2 У1 (кол-во для одной установки):

- кабель 0,4 кВ КГ 3х35+1х16 (100 м.);

- рукав СРГС 32 мм с фланцевыми соединениями (4 шт. по 10 м.);

- фильтропакеты с тонкостью фильтрации не более 5 мкр., с размерами для данного вида установки (2 комплекта).

2. ЭТМА НТМ 150Е-150У1:

- кабель 0,4 кВ КГ 3х70+1х25 (100 м.);

- рукав СРГС 50 мм с фланцевыми соединениями (4 шт. по 10 м.);

- фильтропакеты с тонкостью фильтрации не более 5 мкр., с размерами для данного вида установки (2 комплекта).