# Конкурс (тендер) №46423 (вскрытие конвертов 16.10.2015 в 11:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Ларионов Сергей Юрьевич (ООО "Авангард") 01.10.2015 09:23. Выгружено 02.10.2015 12:04 Здравствуйте! Уточните пожалуйста диаметры деревьев "Валка деревьев, угрожающих падением на провода воздушных ЛЭП бензопилой" по Открытому конкурсу (тендер) № 46423 "Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по расчистке трасс и валке деревьев РС 10кВ, 0,4кВ Ишимского, Южного и Тобольского территориальных производственных отделений филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Лот № 1. Выполнение работ по расчистке трасс и валке деревьев РС 10кВ, 0,4кВ Ишимского, Южного и Тобольского территориальных производственных отделений филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети". Заранее спасибо!. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 02.10.2015 12:04. Здравствуйте! Согласно принятым расчетам проектного научного института (с занесением в гранд-смету), диаметр стволов деревьев, угрожающих падением на провода воздушных ЛЭП, принято считать среднее значение 16-18 см, так как сложность валки таких деревьев заключается в установке веревочных оттяжек на дерево, спиливание и сваливание дерева с поддержкой ухватами..

Вопрос: [Исправить ответ]; Быць Алексей Богданович (ООО "ЛидерЭнергоТранс") 01.10.2015 07:53. Выгружено 02.10.2015 12:05 Добрый день, согласно требований конкурсной документации Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: - электромонтер по ремонту электрооборудования не ниже 2 разряда – не менее 28 чел.; - электромонтер по ремонту электрооборудования не ниже 3 разряда – не менее 17 чел.; - электромонтер по ремонту электрооборудования не ниже 4 разряда – не менее 7 чел.; Всего не менее 52 чел. В связи с этим вопрос допускается ли замена данного персонала на специально подготовленный к таким видам работ, а именно Вальщики деревьев 5 разряда, Вальщики-Раскряжевщики 5 разряда. Данный персонал имеет 3 группу по электробезопасности, имеет допуски к видам работ: с ручным и электрифицированным и инструментом, работы с кусторезами и бензопилами, допуски к работам с измельчителями и мульчерами. (Указанные в техническом задании виды работ, а именно 1. Обрезка кустарника и подлеска. 2. Измельчение порубочных остатков. 3. Валка деревьев. 4. Трелевка древесины 5. Разделка древесины, полностью соответствует перечню работ из ЕТКС для указанных выше профессий (вальщиков). Прошу подтвердить, что требование по наличию Электромонтеров различных разрядов это рекомендательное требование и в случае замены специализированными работниками, а в частности Вальщиками леса, имеющими все необходимые допуски как к самим работам так и к требованиям ОТ и ТБ, не будет отклоняющим критерием для Участника. Спасибо!. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 02.10.2015 10:28. Добрый день! Замена персона на специализированный допустима, при условии сохранения количества человек соответствующего разряда или не ниже. Данный персонал должен обладать группой по электробезопасности, в подтверждении которой должны быть представлены протоколы проверки знаний по ТБ, норм и правил при эксплуатации электроустановок до и выше 1000В..