# Конкурс (тендер) № 41864 (вскрытие конвертов 06.10.2014 в 09:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] |  |
| --- | --- |
| Выгружено 25.09.2014 11:23 Добрый день! Ноябрьские электрические сети/комплект модернизации офисного светильника на трубках Т8 хотелось бы уточнить сколько ламп в комплекте, какой мощности и люмен |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети" Комплект модернизации офисного светильника на лампах Т8 предназначены для использования светодиодных ламп Т8 в количестве 4-х штук в стандартных светильниках ЛВО 4*18 и ЛПО 4*18. Комплект полностью готов к установке и дополнительного оборудования не требуется. Блок питания в количестве 1-й штуки так же легко устанавливается внутри корпуса Потребляемая мощность комплекта 40 Вт, световой поток 3600 Лм, напряжение 220 В, угол свечения 120 градусов. |  |