Конкурс (тендер) № 48039 (вскрытие конвертов 24.02.2016 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 17.02.2016 16:08. ] Состав работ по техническому освидетельствованию в соответствии с п.2.3.3 ТЗ: 1) Подготовка к проведению техническою освидетельствовании. Подготовительные работы проводят в целях: ознакомления с объектом освидетельствования, его объем но-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий; сбора и анализа проектно-технической и эксплуатационной документации. 2) Визуальное обследование. Состав работ при обследовании: - Визуальное обследование строительных конструкций с выявлением дефектов и повреждений по внешним характерным признакам. Фотофафирование дефектов и повреждений. - Составление Акта технического освидетельствования по форме Приложения № 5 к Договору с обязательным приложением фотоотчета о выявленных дефектах и повреждениях. Акт технического освидетельствования подписывается лицами, проводившими освидетельствование. К акту прикладываются копии квалификационных удостоверений лиц. проводивших техническое освидетельствование. Акт технического освидетельствования должен быть согласован с органами Ростехнадзора, совместно с представителями Заказчика. Акт технического освидетельствования оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе (формат СД). 3) Паспортизации зданий и сооружений, объектов. Состав работ: - Обмерные работы с выполнением чертежей (схем. планов, разрезов) в объеме, необходимом для составления паспортов зданий и сооружений. - Составление паспортов зданий и сооружений. Паспорта на здания и сооружения оформляются на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе (формат СД). с учетом требований по формированию смет на основе СБЦ Сибпроектстальконструкция 2008 просим пояснить: - при составлении сметы на техническое освидетельствование необходимо принять 2 категорию сложности работ по обследованию(табл.7 СБЦ) в соответствии с перечнем п. 2.3.3 2) ТЗ (визуальное обследование) либо 1 категории сложности работ по обследованию(табл.7 СБЦ) в соответствии с перечнем п. 2.3.3 3) (паспортизация)? - либо необходимо учитывать обе работы по двум категориям сложности для каждого здания? - при составлении сметы на техническое освидетельствование нужно ли учитывать работы по оценке технического состояния строительных конструкций 1 категории сложности (табл. 10 СБЦ)?. Прочитать ответ:; 18.02.2016 15:41. ОТВЕТ: - при составлении сметы на техническое освидетельствование необходимо принять 2 категорию сложности работ (табл.7 СБЦ); - при составлении сметы на паспортизацию объектов необходимо принять 1 категорию сложности работ (табл.7 СБЦ) - при составлении сметы на техническое освидетельствование учитывать работы по оценке технического состояния строительных конструкций по табл. 10 СБЦ не требуется, при проведении комплексного обследования - обязательно. Обращаю Ваше внимание, что в филиалах Тюменского, Ишимского, Южного и Тобольского ТПО комплексное обследование, техническое освидетельствование и паспортизация проводятся на одних и тех же объектах, соответственно некоторые виды работ дублируются.