# Запрос предложений (объявление о покупке) № 466314. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Запрос успешно отправлен

Приём предложений завершается 12.02.2015 в 11:00 по московскому времени  (через 8 суток, 21 час, 29 минут и 56 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 22 Дозапрос документов - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 286 История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 03.02.2015 13:01. Выгружено 03.02.2015 13:29 Прошу уточнить требуемый объём материалов, необходимых для выполнения работ.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 03.02.2015 13:29. Добрый день! Материалы на капитальный ремонт устройств РЗА тобольского ТПО не предусмотрены. Проверка оборудования в объеме восстановления согласно «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ», (РД 153-34.0-35.617-2001 и стандарт «ФСК ЕЭС» СТО 153-34.0-35.617-2011).