Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к участникам

Наименование закупки: Выполнение работ по реконструкции на ВЛ-110 кВ Урай-Новая 1 (установка ОПН 237 шт.) филиала Урайские электрические сети.

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 2 лет.

- Строительно-монтажные работы должны выполняться организацией, имеющей свидетельство СРО на следующие виды работ:

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

- Наличие кадровых ресурсов для выполнения работ:

- инженерно-технический персонал по ремонту ВЛ с учетом сложности выполнения работ – с V группой по электробезопасности и правами выдающего наряд (распоряжение), ответственного руководителя работ, производителя работ, члена бригады в электроустановках до и выше 1000В – не менее 3 (трех) человек;

- электромонтер по ремонту ВЛ с квалификацией 4-5 разряда, опытом выполнения монтажных работ в действующих электроустановках – не менее 15 (пятнадцати) человек, в том числе с IV группой по электробезопасности - не менее 3 (трех) человек с правами производителя работ, остальной персонал не ниже с III группой по электробезопасности с правами члена бригады;

- подсобный рабочий не менее 5 человек, не ниже чем со II группой по электробезопасности.

2.1 Весь персонал должен иметь соответствующие документы на право выполнения ремонтных работ на ВЛ, прошедший проверку знаний согласно «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года.

- Наличие материально технических ресурсов:

- автобус (перевозка бригады) – не мене 2 ед;

- вездеходная техника – не менее 3ед;

- трал – не менее 2ед;

-инструмент, необходимые приспособления, такелаж для установки ОПН на                         железобетонные и металлические опоры ВЛ-110кВ не мене 3-х комплектов;

- необходимые средства защиты для работы на высоте для каждого члена бригады.

Заместитель директора -

Главный инженер                                                                                                 И.В. Смышляев

Начальник  СЭиРВЛ                                                                                            С.В. Никифоров

Бочанов Е.В.

тел. (346-76) 5-33-74