| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806669469 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 06.07.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта «ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1036744) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 04.07.2018 15:06 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Просим сообщить ориентировочную длину проектируемой воздушной линии ВЛ 110 кВ от точки врезки в ВЛ 110 кВ Батово-Чапровская до ПС 110 кВ Невская. Разъяснения: Ориентировочная протяженность трассы составляет 50 км. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 04.07.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 06.07.2018 |