| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806657730 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 09.07.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта «ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ» для нужд филиала О «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1036066) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 29.06.2018 07:23 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Для оценки стоимости ПИР просим сообщить примерную (предполагаемую) длину проектируемой ВЛ 110 кВ или предварительные координаты размещения ПС 110/35/10 кВ Эргинская. Разъяснения: Добрый день! Ориентировочная протяженность ВЛ 36 км. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 29.06.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 09.07.2018 |