# Конкурс (тендер) № 35316 (вскрытие конвертов 03.06.2013 в 07:30)

Вопрос: [Исправить ответ]; Шрам Юлия Федоровна (ООО "КЭР") 14.05.2013 15:10. Согласно техническому заданию, оборудование поставляет Подрядчик, а в спецификациях РД указано, что часть оборудования поставляет Заказчик. Просим подтвердить, что часть оборудования поставляет Заказчик. Просим выдать разделы чертежей РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ. Уточните, кто поставляет оборудование РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 16.05.2013 13:06. Оборудование поставляется Подрядчиком. Схемы по РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ в прикрепленном файле Скачать файл Схемы.rar (33.0 Мб).