# Запрос цен (объявление о покупке) № 301404. Открытый запрос цен на право заключения договора на...

Приём предложений завершается 05.11.2013 в 12:00 по московскому времени  (через 3 суток, 22 часа, 23 минуты и 6 секунд).

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 13 Поступившие цены и предложения - 1 Статистика посещений - 367

Добавить информацию

Вопрос:; 01.11.2013 12:50. Добрый день,есть несколько вопросов по данному тендеру. В позициях№2 и №33 не прописаны ГОСТы труб необходимых Вам. В позиции №28 размеры трубы прописанные Вами не соответствуют ГОСТу 3262-76. Уточните пожалуйста этот момент, какая именно труба Вам нужна. Заранее благодарим за ответ.. Прочитать ответ:; 01.11.2013 13:36. Позиция № 2 - ГОСТ 8732-76, Позиция № 33 - ГОСТ 8732-78, Позиция № 28 - ГОСТ 8732-78.