# Запрос цен № 773145
Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку здания мобильного на рамном основании для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети

Вопрос:; 09.02.2017 09:47. Доброго дня! 1. Высота 3,9 м - это по коньку кровли? 2. Какая должна быть внутренняя высота помещения? 3. Какие размеры распашных ворот?. Ответ:; 09.02.2017 12:55. Добрый день! 1. да 2. внутренняя высота 3,5 м; 2. ширина ворот 2,7 м..