Личный кабинет Торговая площадка Участники системы; Персональный менеджер Ваш персональный менеджер Евгения Староверова +7 4959898519#7128 +7 9161897385 e.staroverova@b2b-center.ru.

B2B-MRSK > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 44099; ENG. # Конкурс (тендер) № 44099 (вскрытие конвертов 03.03.2015 в 11:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 4 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 6 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений История изменений. Добавить информацию Вопрос: [Исправить ответ]; Тингаев Михаил Владимирович (ЗАО "МПОТК "Технокомплект") 25.02.2015 14:54. Выгружено 26.02.2015 10:27 Учитывая отсутствие аккредитации ОАО "ФСК ЕЭС" на аппарат управления оперативным током типа ВЗПС, просьба согласовать возможность применения по данному проекту современного аппарата управления оперативным током АУОТ-М2-40-220-УХЛ4 производства ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ", по которому и был скопирован ВЗПС.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 26.02.2015 10:27. В соответствии с п.32.9 Информационной карты Участник в составе своей заявки вправе предложить к поставке, в рамках закупочной процедуры эквивалентное оборудование. В таком случае вы должны выполнить требования п.32.9, п.32.10 и п.33.2.3 Информационной карты...