Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31807006943 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети. |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: | 09.10.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 23.11.2018 17:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 23.11.2018 17:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день. 1) По некоторым РЭС ( пример Ишимский РЭС) отсутствует информация о количестве ТП и концентраторов, но имеется большое количество приборов учета, подлежащие замене. Прошу Вас указать, в таких РЭСах имеются существующие УСПД? Укажите наименование и количество. 2) Прошу Вас указать количество ТП по каждому РЭС, на которых требуется установить УСПД. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[4].rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! 1. Данная информация находится в прилагаемых к ТЗ файлах. Более подробную информацию Вы можете взять из файлов, прилагаемых к данному письму. Если указан Тип системы (столбец 12), то в данном населенном пункте установлен концентратор. 2. Данная информация находится в прилагаемых файлах. Более точная информация должна появиться после проведения обследования объектов согласно п.3 Технического задания. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) |

Конец формы