| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 09.10.2017 13:25 |
| --- | --- |
| Мы хотим предложить к поставке Модуль ТУНГУС, МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 (огнетушащая способность по площади/объему до 40 м2/100 м3), МПП "Тунгус" обычного исполнения. Устроит ли такой модуль заказчика |  |
| Прочитать ответ: | 09.10.2017 14:37 |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс поз.1 К поставке необходим ранее уточненный тип - Автономный МПП ТУНГУС, на основе устройства сигнально-пускового УСПАА-1v4 МПП(Н-С2)-4(н)-И-ГЭ-У2 – 6шт. В соответствии с п.2.1.6 Технического задания (Приложение №1 к Закупочной документации) : Приведенные номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника |  |