ВОПРОС № 1

Заданием на проектирование п 4.2.4 предусмотрено требование «Выполнить расчет несущей способности антенной опоры»

Расчет несущей способности возможно выполнить только на основании результатов обследования, которое должно выполняться организацией, имеющей допуск на данный вид работ.  Обследование выполняется на основании Технического задания Заказчика.

В конкурсной документации отсутствуют:

-  задание на обследование антенных опор с указанием их количества, высоты и мест расположения;

- требования к организации, выполняющей данные работы;

- требования к оснащению и программному обеспечению, для данного вида работ.

В задании на проектирование Приложения по отчетам о техническом состоянии антенных опор, выдаваемых Заказчиком в качестве исходных данных то же, отсутствуют.

ОТВЕТ:

Заданием на проектирование предусмотрено проведение очного предпроектного обследования, в ходе которого Подрядчик получает исходные данные для проектирования с выездом на объекты. В ходе предпроектного обследования Подрядчик должен определить в том числе, наличие металлоконструкций, имеющихся на объектах, и необходимость строительства дополнительных металлоконструкций для размещения и защиты антенно-фидерных устройств. При этом должны быть учтены произведённые расчеты с использованием электронных карт местности, обеспечивающие наличие устойчивой радиосвязи в зоне ответственности НВЭС.

Требования к Участнику конкурса изложены в Разделе 1 «Информационная карта» Конкурсной документации, в том числе в п.  31.11, согласно которому Участник должен являться членом саморегулируемой организации и иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ВОПРОС № 2

Заданием на проектирование   п 4.2.4.3.	указано требование: При необходимости строительства (определяется проектом) дополнительных антенно-мачтовых сооружений выполнить геодезические работы, работы по землеотводу и сбору необходимых документов для регистрации.

Данный виды работ должны выполняться организациями имеющими:

- СРО на инженерные изыскания;

- оснастку как приборным и техническим парком, так и специальным ПО;

-специалистов, а также иметь в составе кадастровых инженеров;

Инженерные изыскания выполняются на основании Задания на инженерные изыскания, выдаваемое Заказчиком.

Объекты капитального строительства подлежат государственной экспертизе.

Указанные требования и материалы в том числе ТЗ на инженерные изыскания в составе конкурсной документации отсутствуют, стоимость указанных работ не заложена. Требование о государственной экспертизе объектов капитального строительства не предусмотрено, в том числе и графиками работ

ОТВЕТ:

При необходимости строительства дополнительных антенно-мачтовых сооружений для обеспечения требования максимальной зоны покрытия согласно п. 4.2.1.7. ЗП "Проектом предусмотреть максимально возможный охват зоны покрытия проектируемой радиосвязи энергообъектов (подстанции и ВЛ) НВЭС" выполнить геодезические работы, работы по землеотводу и сбору необходимых документов для регистрации. Необходимость строительства возможно определить только при предпроектном обследовании и расчете зоны покрытия радиосвязи.

ВОПРОС № 3

Заданием на проектирование п. 4.2.6.2 указано «Разработать и согласовать с Заказчиком: эксплуатационную документацию на русском языке для каждого элемента сети (сервер, АРМы, шлюзы, ретрансляторы, радиостанции)

В конкурсной документации не указаны критерии по объему разрабатываемой ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ документации и способы оценки трудозатрат, для выполнения данных работ. Кроме того, разработка эксплуатационной документации не относится к проектным работам. Необходимо пояснить объем, перечекань требований к данной документации, рекомендовать сметные нормативы и объемы для оценки работ по составлению такой документации.

Справочно – такую документацию может разработать поставщик оборудования, определенного проектом, совместно с эксплуатирующим персоналом, на стадии работ по внедрению объекта (при строительстве и сдаче в эксплуатацию).

ОТВЕТ:

Необходимо предоставить заводские инструкции по эксплуатации на русском языке на проектируемое оборудование.

ВОПРОС № 4

Конкурсной документацией указано на необходимость предоставления Отзывов Заказчиков по аналогичным работам, выполненным Участником.

Корпоративная политика государственных компаний в настоящее время не позволяет получать подобные рекомендательные отзывы. В целях выполнения положений о конкуренции, прошу указать иные формы подтверждения выполненных работ, как вариант заключение государственных и не государственных экспертиз по проектам.

ОТВЕТ:

Предоставление отзывов Заказчиков по аналогичным работам, выполненным Участником за последние 36 мес. до даты размещения извещения о закупке, подтверждает наличие положительной репутации Участника закупки. Данное требование является оценочным, за непредставление данных документов заявки участников не отклоняются, соответственно, установление данного оценочного требования не приводит к ограничению конкуренции среди участников закупки. Опыт выполнения аналогичных работ/услуг/поставок за последние 36 месяцев до даты размещения извещения о закупке, в соответствии с положениями п. 34.1 «Информационной карты», подтверждается предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7 раздела 4 Конкурсной документации). Иных документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ/услуг/поставок, предоставлять не требуется.

ВОПРОС № 5

Конкурсной документацией указано на необходимость наличия Главного инженера проекта (ГИП), имеющего опыт выполнения проектных работ в качестве главного инженера проекта по созданию (модернизации) технологической сети подвижной радиосвязи на основе стандарта DMR на электросетевых предприятиях

Прошу дать разъяснения, на основании какого нормативного Акта, ГИП должен иметь опыт выполнения работ именно по модернизации и именно на электросетевых предприятиях?

ОТВЕТ:

С учетом положений п. 31.5 Информационной карты Конкурсной документации, Главный инженер проекта (ГИП) должен иметь опыт выполнения проектных работ в качестве главного инженера проекта по созданию (модернизации) технологической сети подвижной радиосвязи на основе стандарта DMR на электросетевых предприятиях с территориально-распределённой структурой. Исходя из вышеуказанного требования, ГИП может располагать опытом выполнения проектных работ как по созданию новой сети радиосвязи, так и по модернизации (или реконструкции) уже существующей сети.

Требование о наличии вышеуказанного опыта именно на электросетевых предприятиях обусловлено разумным пожеланием Заказчика (п. 8.1.3.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети»), направленным на обеспечение качественного выполнения условий договора персоналом, обладающим необходимой квалификацией, позволяющей выполнить работу с учетом особенностей функционирования систем связи и автоматизированных информационных систем в электросетевом комплексе.

ВОПРОС № 6

Конкурсной документацией указано на необходимость предоставления Титульные листы проектной документации по созданию (модернизации) технологической сети подвижной радиосвязи на основе стандарта DMR, согласованной заказчиками проектов.

Прошу дать разъяснения, на основании какого нормативного Акта   необходимо предоставить:

-  титульные листы именно Проектной документации, т.к. согласно норма в строительстве утверждению подлежит только Рабочая документация;

- на основании какого документа, Проектная организация имеет право получить у Заказчика титульные листы утвержденной Рабочей документации, если такая документация подлежит передаче Подрядной строительной организации.

ОТВЕТ:

Соответствие данному требованию может быть подтверждено любым документом, позволяющим Организатору однозначно установить, что Проектная документация была согласована Заказчиками проектов (в том числе, титульными листами утвержденной Рабочей документации, письмами заказчиков, приказами, распоряжениями об утверждении проектно-сметной документации, актами сдачи-приемки выполненных работ и т.д.)