# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] |  | ) 21.10.2013 13:39 |
| --- | --- | --- |
| Нефтеюганские ЭС 38, ПМЕ 112 380В , уточнить модель т.к. сняты с производства 39-40, какой вольтаж? позиция 51, автомат ВА 51-35 М1 400А, с м1 не бывает, позиция 5, МК2-20Б У3 220В, замена Контактор МК2-20А У3 Uном. -220В и ~500В/ 50,60Гц 2"з" б/к 2"з" 2"р" Uуправл. 110В позиция 14, пускатель ПМ 12-040-100 220В, модели 40-100 нету, позиция 53, какой вольтаж? позиция 54, какой РТЛ-2053,2055 или 2057? позиция 7, ЩО ВИКО, замена на ИЭК |  |  |
| Прочитать ответ: |  | 25.10.2013 11:00 |
| Нефтеюганские ЭС п.38, ПМЕ 112 380В можно ПМ 12 п.39-40, 380В п.51, автомат ВА 51-35 М1 400А п. 5 замена не согласована п. 14, пускатель ПМ 12-040-100 220В, модели 40-100 нету - такой тип есть п. 53, какой вольтаж? - 380В позиция 54, какой РТЛ-2053,2055 или 2057? позиция 7, ЩО ВИКО, замена на ИЭК - замена не согласована |  |  |
| Вопрос: [Исправить ответ] | Огарков Александр Иванович (ООО "Энергопроминвест") 21.10.2013 13:47 |  |
| Ишимское ТПО позиция 10, ПМЛ-3100 0х4Б (Uкат.~220В) 380В-55А АС-3, уточнить модель, т.к. ПМЛ 3100 заканчиваются на 40А |  |  |
| Прочитать ответ: | Шулепова Татьяна Николаевна 25.10.2013 09:15 |  |
| позиция 10, ПМЛ-3100 0х4Б (Uкат.~220В) 380В-55А АС-3 - заказана правильно - нужна модель именно 55А, т.к. это не токовая величина. |  |  |