Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Просим Вас пояснить, что подразумевается под «комплектным распределительным устройством 110 кВ» (производства ЗАО «ЗЭТО») в спецификации оборудования, изделий и материалов, представленной 06/4-2011-01-ЭП2.С
Ответ: 
Под «комплектным распределительным устройством 110 кВ» (производства ЗАО «ЗЭТО») подразумевается комплексная поставка РУ 110 кВ заводом ЗАО «ЗЭТО», замена на другого поставщика не запрещается с сохранением компоновки РУ 110 кВ.
