| Вопрос: [Исправить ответ] | Зайченко Иван Сергеевич (ООО "АйТи Энерджи Сервис") 05.11.2015 08:04 |
| --- | --- |
| Нельзя выгрузить разъяснение, пока в торговой процедуре не указан регистрациооный номер извещения на ООС. Просьба уточнить нужны-ли НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G для ПС 110 кВ Майская, ПС Светлая, ПС Перевалово? В приложении 1 к ТЗ в таблице ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЧЕТА НА ПС в 2016 году в колонке приобретаемое оборудование, материалы рекомендуемый тип или аналог они не указаны. |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 05.11.2015 12:16 |
| Добрый день! На ПС Светлая и Майская предполагается установка оборудования аналогичного шкафу НКУ (GSM-коммуникатор PGC.02, АВР, ИПБ и др.) только без ЭКОМ 3000. Объем работ по монтажу одинаков. На ПС Перевалово используется существующий контролер. |  |