## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Интеллектуальные системы учета электроэнергии
|  |  | Criteria | Mark | Time, min
|  | A | Проверка SCD-файла на соответствие ТЗ | 20 | 180
|  | B | Техническое обсуживание информационного обмена | 32 | 180
|  | C | Техническое обслуживание РЗА ВАПС | 40 | 180
|  | D | Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | 8 | 300
100
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | 20
A1 | Логика РЗА
|  | O | Ошибка №1 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №1 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №2 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №2 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №3 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №3 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №4 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №4 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №5 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №5 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №6 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №6 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №7 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Ошибка №7 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
A2 | Описание по МЭК 61850
|  | O | Ошибка №8 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №8 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №9 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №9 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №10 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №10 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №11 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №11 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №12 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №12 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №13 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №13 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №14 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №14 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №15 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №15 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №16 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №16 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №17 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №17 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,2 балла |  |  | 0.2
|  | O | Ошибка №18 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №18 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №19 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №19 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №20 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №20 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №21 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №21 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №22 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №22 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №23 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №23 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №24 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №24 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №25 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №25 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №26 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №26 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №27 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №27 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №28 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №28 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №29 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №29исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №30 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №30 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №31 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №31 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №32 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №32 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №33 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №33 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №34 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №34 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №35 нарушение |  | За невыявление нарушения снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
|  | O | Ошибка №35 исправление |  | За неверное исправление или отсутствие снимается 0,25 балла |  |  | 0.25
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | 32
B1 | Настройка подключения
|  | O | Настройка подключения к терминалу Бреслер-0107.511 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Настройка подключения к терминалу Бреслер-0107.210 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Настройка подключения к терминалу Бреслер-0107.200 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Настройка подключения к терминалу ИНБРЭС-ПАС №1 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Настройка подключения к терминалу ИНБРЭС-ПАС №2 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Настройка подключения к терминалу ИНБРЭС-ПДС №1 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Настройка подключения к терминалу ИНБРЭС-ПДС №2 |  | При отсутствии подключения снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
B2 | Устранение ошибок
|  | O | Устранение неисправности исходящего GOOSE Бреслер-0107.511 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности исходящего GOOSE Бреслер-0107.210 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности исходящего GOOSE Бреслер-0107.200 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности исходящего GOOSE ИНБРЭС-ПДС №1 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности исходящего GOOSE ИНБРЭС-ПДС №2 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение ошибок вход. GOOSE Бреслер-0107.511 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение ошибок вход. GOOSE Бреслер-0107.210 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение ошибок вход. GOOSE Бреслер-0107.200 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение ошибок вход. GOOSE ИНБРЭС-ПДС №1 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение ошибок вход. GOOSE ИНБРЭС-ПДС №2 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности исходящего потока SV ИНБРЭС-ПАС №1 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности подписки на поток SV ИНБРЭС-ПАС №1 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности исходящего потока SV ИНБРЭС-ПАС №2 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Устранение неисправности подписки на поток SV ИНБРЭС-ПАС №2 |  | За неустранение неисправности снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка управления выключателем (команда включить) от кнопок терминала Бреслер-0107.511 |  | При неуспешной операции снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка управления выключателем (команда отключить) от кнопок терминала Бреслер-0107.511 |  | При неуспешной операции снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка управления выключателем (команда включить) от кнопок терминала Бреслер-0107.210 |  | При неуспешной операции снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка управления выключателем (команда отключить) от кнопок терминала Бреслер-0107.210 |  | При неуспешной операции снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка управления выключателем (команда включить) от кнопок терминала Бреслер-0107.200 |  | При неуспешной операции снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка управления выключателем (команда отключить) от кнопок терминала Бреслер-0107.200 |  | При неуспешной операции снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка отстутсвия неисправности терминала Бреслер-0107.511 |  | При работе светодиодов неисправности снимается 0,5 балл |  |  | 0.5
|  | O | Проверка отстутсвия неисправности терминала Бреслер-0107.210 |  | При работе светодиодов неисправности снимается 0,5 балл |  |  | 0.5
|  | O | Проверка отстутсвия неисправности терминала Бреслер-0107.200 |  | При работе светодиодов неисправности снимается 0,5 балл |  |  | 0.5
|  | O | Проверка функции УРОВ Бреслер-0107.511 по осциллограммам |  | За неверное выполнение проверки, отсутствие файлов осциллограмм снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка функции УРОВ Бреслер-0107.210 по осциллограммам |  | За неверное выполнение проверки, отсутствие файлов осциллограмм снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка функции УРОВ Бреслер-0107.200 по осциллограммам |  | За неверное выполнение проверки, отсутствие файлов осциллограмм снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка функции внешнего отключения Бреслер-0107.210 Ретом 61850 |  | За неверное выполнение проверки, отсутствие файлов осциллограмм снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Проверка функции ЛЗШ по осциллограммам |  | За неверное выполнение проверки, отсутствие файлов осциллограмм снимается 1 балл |  |  | 1
B3 | Окончание работы
|  | O | Составление протокола, оформление заключения |  | За каждое исправление, пропущенную запись, пустое поле снимается 0,1 балла |  |  | 2
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | 40
C1 | Терминал Бреслер-0107.511проверка Ретом 61850
|  | O | Сохранение текущего файла конфигурации |  | Проверяется наличие сохраненного файла конфигурации |  |  | 0.4
|  | O | Ввод уставок согласно бланку |  | Проверяется правильность введенных уставок. За каждое отклонение снимается 0,1 балл |  |  | 0.5
|  | O | ДЗ-2 пуск ступени |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | ДЗ-2 время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 2
|  | O | ДЗ-2 лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 2
|  | O | МТЗ-2 пуск ступени |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | МТЗ-2 время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 2
|  | O | МТЗ-2 лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 2
|  | O | ТЗНП 1 пуск ступени |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | ТЗНП 1 ступень время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 2
|  | O | ТЗНП 1 ступень лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 2
|  | O | АПВ |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | АПВ лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 0.8
C2 | Терминал Бреслер-0107.210 проверка Tekvel Magic
|  | O | Подключение к терминалу |  | Проверяется факт подключения к терминалу |  |  | 0.4
|  | O | Сохранение текущего файла конфигурации |  | Проверяется наличие сохраненного файла конфигурации |  |  | 0.4
|  | O | Ввод уставок согласно бланку |  | Проверяется правильность введенных уставок. За каждое отклонение снимается 0,1 балл |  |  | 0.5
|  | O | МТЗ-1 пуск |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 0.5
|  | O | МТЗ-1 время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | МТЗ-1 лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 1
|  | O | МТЗ-2 пуск |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 0.5
|  | O | МТЗ-2 время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | МТЗ-2 лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 1
|  | O | АПВ |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | АПВ лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 1
C3 | Терминал Бреслер-0107.200 проверка Ретом 21
|  | O | МТЗ-2 пуск |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 0.5
|  | O | МТЗ-2 время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | МТЗ-2 лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 1
|  | O | ЗОЗЗ-1 пуск |  | Проверяется правильность параметров защиты на осциллограмме (пуск и возврат), наличие требуемых сигналов |  |  | 0.5
|  | O | ЗОЗЗ-1 время срабатывания |  | Проверяется правильность параметров защиты, на осциллограмме терминала и ПДС, наличие требуемых сигналов |  |  | 1
|  | O | ЗОЗЗ-1 лог-файл |  | Проверяется правильность указанных параметров событий с измененным сигналом |  |  | 1
C4 | Общие требования
|  | O | Сохранение текущего файла конфигурации ПДС1, ПАС1, ПДС2, РЗА ОЛ 10кВ ,РЗА ВВ, РЗА линии 110кВ |  | Проверяется наличие сохраненного файлов конфигурации |  |  | 2
|  | O | Отключение выключателя линии 110кВ |  | За отключение выключателя снимается 2 балла |  |  | 2
|  | O | Восстановление включения выключателя |  | За самовольное включения выключателя снимается 1 балл |  |  | 1
|  | O | Отключение выключателя линиии 110кВ 2ой раз |  | За отключение выключателя снимается 2 балла |  |  | 2
C5 | Окончание работ
|  | O | Сохранение файла конфигурации всех устройств |  | За отсутствие каждого файла снимается 0,2 балла |  |  | 1
|  | O | Возврат режимов работы терминалов в исходное состояние |  | За несоответствие исходному режиму снимается 0,5 балла |  |  | 0.5
|  | O | Заполнение протокола, оформление заключения |  | За каждое исправление и пустое поле снимается 0,1 балл |  |  | 0.5
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion D | 8
D1 | Открытие файла в формате Comtrade
|  | O | Открытие файла в специализированном ПО для просмотра осциллограммы |  | Проверяется правильность выполнения задания, за отклонение снимается 0,1 балла |  |  | 0.1
D2 | Определение характеристик аварийного события осциллограммы
|  | O | Предаварийный режим |  | Проверяется соответствие показателей режима с данными в протоколе участника. За отклонение снимается 0,1 балла |  |  | 0.5
|  | O | Место, вид повреждения, поврежденные фазы |  | Проверяется соответствие повреждений с данными в протоколе участника |  |  | 0.5
|  | O | Величины токов, напряжений |  | Проверяется соответствие токов повреждения с данными в протоколе участника. За каждые 10% отклонения снимается 0,1 балла |  |  | 0.5
|  | O | Длительность аварийного режима |  | Проверяется соответствие длительности режима с данными в протоколе участника. За отклонение снимается 0,1 балла |  |  | 0.5
D3 | Анализ действия защит и автоматики осциллограммы
|  | O | Анализ правильности срабатывания защиты по току |  | Проверяется правильность анализа в протоколе участника |  |  | 1.5
|  | O | Анализ правильности срабатывания защиты по времени |  | Проверяется правильность анализа в протоколе участника |  |  | 1.5
|  | O | Анализ работы АПВ |  | Проверяется правильность анализа в протоколе участника |  |  | 1.5
D4 | Подготовка справки о работе защиты, автоматики и выключателя
|  | O | Дата, время события |  | Проверяется правильность определения даты, времени события |  |  | 0.4
|  | O | Полнота и качество заполнения протокола |  | Проверяется правильность занесения данных в протокол, отсутствие исправлений и наличие незаполненных полей. За каждое отклонение снимается 0,1 балла |  |  | 0.5
|  | O | Заключение о работе РЗА |  | За неверное заключение и выводы снимается 0,5 балла |  |  | 0.5

## Cвод
Критерий | [8 empty] | Итого баллов за раздел WSSS
Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) |  | A | B | C | D | E | F | G
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого баллов за критерий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1