Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31908477899 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПС Соровская- 2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | Добрый день! Прошу предоставить недостающую техническую информацию: 1. ПС Эргинская КРУМ-6кВ - нет задания заводу на КРУМ-6кВ. Прошу предоставить: задание заводу, если есть, заполненный опросный лист на ячейки КРУ-6кВ , требования к модульному зданию. Комплект поставки оборудования для КРУМ-6кВ, необходимый по проекту. 2. ПС Чапровская - ОЛ на ячейки КРУ-10кВ в читаемом формате. Комплект поставки оборудования в модульном здании. 3. ПС Невская, ОЛ на ячейки КРУ и комплект к поставке оборудования модульного здания КРУМ-10кВ |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |
| Текст разъяснения: | Добрый день! Информации указанной в Технических требованиях на поставку достаточно для подготовки предложений от участников конкурса на поставку комплектов КРУМ-6(10)кВ. Любой участник вправе предоставить в составе своего предложения комплектность поставки оборудования для КРУМ-6кВ, которая по его опыту необходима и достаточна для безопасной эксплуатации объекта поставки. Все документы в составе заявки представлены с доставочным качеством изображения для чтения и идентификации. |

Конец формы