Разъяснения

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству здания «Узла связи» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

Вопрос: Просим Вас сообщить сведения о предоставлении исходных данных: имеются ли градостроительные документы на землю? Предоставляет ли заказчик список частот для проектирования ВЧ связи?

Ответ: 1. Объект располагается на территории Заказчика, все необходимые документы на землю имеются.

2.

Перечень каналов ВЧ связи

| Наименование канала на ПС | Тип оборудования | Частота в кГц | Наименование линия/фаза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уренгой- Уренгойская ГТЭС | АВС-1 | 952-956/916-920 | Уренгой-ГТЭС-3/В | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой- УГП- 2В, | АКСТ-М | 200-204/236-240 | Уренгой-УГП-5В/В | Перенос оборудования |
| Уренгой- Опорная | АСК-1 | 316-320/296-300 | Уренгой-УГП-5В/В | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой- Новоуренгойская | ВЧС-1 | 640-644/756-760 | Уренгой-Варенга-Яха-2/А | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой- Буран | АСК-1 | 148-152/179-183 | Уренгой-УГП-2В/В | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой- Ево-Яха | ВЧС-! | 628-632/748-752/ | Уренгой-Варенга-Яха-2/А | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой - Варенго-Яха | ВЧС-1 | 804-808/852-856 | Уренгой-Варенга-Яха-1/А | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой- Фарафонтьевская | АСК-1 | 488-492/396-400 | Уренгой-Лимбя-Яха-1/С | Замена оборудования на АКСТ-Ц |
| Уренгой- Оленья- Новатэк- Юрхарово | АКСТ-М | 600-612/694-704 | Уренгой-Оленья/В | Перенос оборудования |
| Уренгой- Водозабор-2 | ETL-541 | 400-404/364-368 | Уренгой-Варенга-Яха-1/А | Перенос оборудования |
| Уренгой- Буран | АКСТ-Ц | 381-393/337-349 | Уренгой-УГП-5В/А | Перенос оборудования |