Открытое акционерное общество " Тюменьэнерго "

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»

Нижневартовские электрические сети

________________________ В.А. Белый

«___»_______________20___ года

Документация

Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС

г. Нижневартовск

2013 г.

- В целях удовлетворения нужд Заказчика  - ОАО «Тюменьэнерго» (Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Университетская, д.4), Организатор закупки - филиал ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,             ул. Пермская, 22), настоящим приглашает юридических лиц, физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей (далее – участник закупки) к участию в закрытом запросе  цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС.

- Источник опубликования извещения: Официальный  сайт РФ – www.zakupki.gov.ru.

Дополнительный источник опубликования: Сайт Общества – www.te.ru.

Торговая процедура проводится в электронной форме на ЭТП  ОАО «Россети» (www.b2b-mrsk.ru).

- Настоящее Извещение о проведении запроса цен одновременно является и документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем «Документация о проведении запроса цен» или «Документация».

- Подробные требования к товару, срокам поставки, формы оплаты, месту доставки товара и др. изложены в Задании на поставку -  Приложение № 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу цен).

- Планируемая (предельная) цена закупки: 2 265 600, 00 руб. с НДС.

- Проект Договора,  который будет заключен по результатам данной процедуры запроса цен, приведен в Приложении № 2.

- Предложения участников подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

- Предложение должно быть оформлено на фирменном бланке Участника по форме, приведенной в Приложении № 3, и быть действительным не менее 90 календарных дней, со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

- Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствие с законодательством Российской Федерации действовать от лица поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к  предложению. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Подача Предложений осуществляется в электронном виде в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки ОАО «Россети». Получение доступа к Торговой площадке является необходимым условием для участия в торгах. Доступ к Торговой площадке предоставляется допущенным участникам на основании договора с Оператором Системы.

- При размещении Предложения на электронной торговой площадке ОАО «Россети» допускается подача одним поставщиком нескольких Предложений до завершения срока приема Предложений в соответствии с регламентом данной торговой площадки.

- Предложение должно быть подано до времени/даты указанной в Извещении о проведении запроса цен на электронной торговой площадке (b2b-mrsk).

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой либо из позиций товара, указанного в Задании на поставку (Приложение №1).

- Цена в предложении должна включать все транспортные расходы, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Вместе с предложением, оформленным по форме Приложения №3, участникам необходимо будет предоставить Организатору торгов документы и заполненные формы, указанные в Приложении № 4.

- Независимо от цены окончательного Предложения, полученной в ходе торгов на ЭТП, Участник должен разместить (подгрузить) свое Предложение по форме указанной в Приложении  №3 к Документации, а также документы, указанные в п. 16 на  электронной торговой площадке ОАО «Россети», до времени/даты указанной в Извещении.

- Независимо от цены предложения выставленной на ЭТП ОАО «Россети», Участники обязаны направить оригиналы документов на бумажном носителе по адресу: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22, каб. 335 до времени/даты, указанной в Извещении.

В случае непредставления Организатору полного пакета оригиналов документов в установленный настоящей документацией срок, предложение Участника будет отклонено и не будет рассматриваться.

- После завершения торгов на площадке Участник должен направить Предложение с окончательной ценой, полученной в ходе торгов на ЭТП, оформленное по форме Приложения №3 к Документации с подписью и печатью (сканкопия) в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания торгов в системе, по факсу: (3466) 48-44-30 или на адрес электронной почты: RaskazchikovaLM@vartanet.ru (размер одного письма с вложениями (файлами) не должен превышать 5 Мб).

В случае непредставления Организатору в установленный настоящей документацией срок окончательного Предложения, такое Предложение будет отклонено, и не будет рассматриваться.

- Предложение по указанному электронному адресу предоставляется в строгом соответствии с Предложением (окончательной ценой), размещенной на ЭТП ОАО «Россети».

- Оригинал окончательного Предложения на бумажном носителе, оформленного в соответствии с Приложением №3 к Документации, должен быть представлен в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения процедуры закупки на ЭТП по адресу: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22, каб. 335.

- Если цена продукции на бумажном носителе не будет соответствовать окончательной стоимости продукции, объявленной на ЭТП ОАО «Россети», или в случае не предоставления предложения на бумажном носителе, такое предложение будет отклонено, и не будет рассматриваться Закупочной комиссией.

- Закупочная комиссия вправе отклонить Предложения, которые:

        - не соответствуют требованиям документации по существу;

        - предложение не содержит расписку Участника о согласии на проведение проверки Службы экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности и деловой репутации;

        - в отношении Участника от Службы экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» получено отрицательное заключение  на предмет благонадежности и деловой репутации.

- Закупочная комиссия отклонит предложения участников в случае:

- непредставления документов, требуемых в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго", и сведений в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров (включая конечных).

- Заказчик в срок, указанный в Извещении, размещенном на ЭТП ОАО «Россети», определит Победителя настоящего запроса цен. Победителем будет признан Участник, предложивший наименьшую цену на поставку товара, при условии соответствия Участника и его предложения требованиям документации. В случае если наименьшую цену предложили несколько Участников, Победителем признается Участник, ценовое предложение которого было опубликовано на ЭТП ранее остальных.

- Данный открытый запрос цен  не является торгами (конкурсом, аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

- Контактные лица:

По организационным вопросам, связанным с проведением запроса цен: Расказчикова Лолита Мовлдиевна, тел.: (3466) 48-41-55, e-mail: RaskazchikovaLM@vartanet.ru.

По вопросам поставки: Мифанюк Игорь Васильевич, тел.: (3466) 48-43-67, e-mail: MifanykIV@vartanet.ru

Приложения:

- Приложение №1 - Задание на поставку;

- Приложение №2 – Проект договора;

- Приложение №3 - Форма предложения на поставку товара;

- Приложение №4 – Перечень и формы документов, предоставляемых Участником запроса цен.

# Приложение №1 - сканированный файл – Приложение 1 – задание на поставку

# Приложение №2 – сканированный файл – Приложение 2 – проект договора

# Приложение № 3

# Заполняется на фирменном бланке + исходящий номер и дату!

# Председателю Закупочной комиссии

# Директору филиала ОАО «Тюменьэнерго»

# Нижневартовские электрические сети

# В.А. Белому

# Предложение на поставку аккумуляторных батарей  для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС

| № п/п | Наименование товара | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Сумма, руб., без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма, руб., с НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Изучив Извещение о проведении закрытого запроса цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, опубликованное на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru  №___________ от __________20____г. [указывается номер и дата Извещения о проведении запроса цен] (ЭТП ОАО «Россети» №__________ от ______20____г.) [указывается номер и дата Извещения о проведении запроса цен, в случае проведения закупки на ЭТП ОАО «Россети»], и документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования, предлагаем поставить следующий товар:

| Итоговая стоимость предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, c НДС) |
| --- | --- |
| в том числе НДС-18%, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |

*(в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить  уведомление о применении УСН выданное ИФНС).

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с Предложениями.

Технические характеристики оборудования

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые Участником закупки технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип | свинцово-кислотная |  |
| 1.2. | Изготовитель | *** |  |
| 1.3 | Заводской тип (марка) | *** |  |
| 1.4 | Реальная емкость при 10-ти часовом разряде С10, Ач | 628 |  |
|  | Максимальный ток разряда при 10 мин. не менее, А | 547 |  |
|  | Ток короткого замыкания, А | 6 050 |  |
|  | Внутреннее сопротивление, мОм | 0,335 |  |
| 1.5 | Количество элементов батареи, шт. | 128 |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение, В (на элемент) | 2 |  |
| 1.7 | Напряжение постоянного подзаряда, В/эл. | 2,23 |  |
| 1.8 | Напряжение ускоренного заряда, В/эл. | 2,4 |  |
| 1.9 | Ток поддерживающего заряда на 100Ач номинальной емкости, мА | 20-50 |  |
| 1.10 | Ежемесячный саморазряд при 20С (от номинальной емкости), % | 3 |  |
| 1.11 | Срок хранения при 20 0С до дозаряда, мес. | 3 |  |
| 1.12 | Плотность электролита, кг/л | 1,24 |  |
| 2. | Технические требования к конструкции и материалам: |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента | Малообслуживаемый закрытого типа |  |
| 2.2 | Конструктивное исполнение положительного электрода, тип | Радиально-лучевой, трехмерный |  |
| 2.3 | « Подвижность» соединение борна с крышкой | Да, через уплотнительное кольцо |  |
| 2.4 | Конструктивные особенности системного полюса (повышение надежности и качества соединения) | Латунная вставка, лабиринтная поверхность полюса |  |
| 2.5 | Конструктивные особенности межэлементного соединения (повышение безопасности соединения) | Интегрированная изоляция соединений из эластомера |  |
| 2.6 | Предел прочности межэлементного соединения по напряжению, В | Рабочее - 750, проверочное - 6000 |  |
| 2.7 | Возможность установки рекомбинатора газа | Да, встроенный в пробку байонентный адаптер |  |
| 2.8 | Габариты аккумулятора, мм. | 147х208х710 |  |
| 2.9 | Вес залитого элемента, кг | 49,6 |  |
| 2.10 | Материал корпуса аккумулятора | SAN-пластик, прозрачный |  |
| 2.11 | Электролит | Раствор серной кислоты 1,24кг/л |  |
| 2.12 | Визуальный контроль уровня электролита | да |  |
| 2.13 | Периодичность обслуживания | раз в 3-5 лет |  |
| 2.14 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3 |  |
| 2.15 | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 2.16 | Диапазон рабочих температур, С | -20 0С…+40 0С |  |
| 3. | Требования по надежности: |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |  |
| 3.2 00С...ный контроль уровня электролита , Всактрода | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда при 20 0С, не менее лет | 20 |  |
| 4. | Комплектность аккумуляторной батареи: |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы 7 OSP.HC 595, шт. | 128 |  |
| 4.2 | Рекомбинационные пробки с байонентным адаптером, шт. | 128 |  |
| 4.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 4.4 | Перемычки жесткие межэлементные, гибкие межрядные перемычки. | да |  |
| 4.5 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект для обслуживания батареи (ареометр, термометр) | да |  |
| 4.7 | Комплект номерных знаков | да |  |
| 4.8 | Условия хранения, срок хранения залитых элементов АБ без дозаряда, месяцев | 3 |  |
| 4.9 | Условия транспортировки | Автомобильным транспортом |  |
| 4.10 | Во всем неоговоренном аккумуляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90. | да |  |
| 4.11 | Проведение шеф-монтажных работ и обучение эксплуатационного персонала | да |  |
| 4.12 | Наличие заключения аттестационной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» | да |  |

- К настоящему предложению прикладываются документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению);

- Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения поставить продукцию с _______ по  _______ (указать сроки поставки);

- До подготовки и оформления официального договора настоящее предложение вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут выполнять  роль обязательного договора между нами;

- Мы признаем, что направление Заказчиком приглашения к участию в закрытом запросе цен и предоставление Поставщиком предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

# Приложение №4

- ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,

# ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ЦЕН

  - ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

| 1. | Документы, подтверждающие правоспособность |
| --- | --- |
| 1.1 | а) Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (копии заверенные Участником). б) Если контрагентом является индивидуальный предприниматель – копия его паспорта. |
| 1.2 | Если заявка Участника, иные документы в рамках закупочной процедуры (в том числе, документы в составе заявки и документы по итогам закупочной процедуры), Договор по результатам закупочной процедуры подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия представителя Участника на совершение вышеуказанных действий (оригинал или нотариально заверенная копия). В случае, если Участником заключен договор о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, также предоставляется заверенная Участником копия указанного договора. В случае, если лицо, осуществляющее функции исполнительного органа/исполнительный орган Участника, указанное/указанный в предоставленной Участником выписке из ЕГРЮЛ, отличается от лица, осуществляющего функции исполнительного органа/исполнительного органа Участника, подписавшего оферту и/или иные документы в рамках закупочной процедуры - Участником предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя Участника - приказ, протокол/выписка из протокола об избрании/назначении руководителя и пр. (заверенные Участником копии). |
| 1.3 | Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (копия заверенная участником), содержащая все сведения, указанные в Приложении N 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438). Выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (копия заверенная участником), содержащая все сведения, указанные Приложении N 2 к Правилам ведения Единого государственного индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2003 г. N 630). |
| 1.4 | Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица (форма 2) |
| 1.5 | Разрешение компетентного органа Участника на совершение крупной сделки (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными документами Участника) - оригинал решения об одобрении компетентным органом Участника сделки либо оригинал выписки из решения (с печатью Участника на документе). |
| 1.6 | Разрешение компетентного органа Участника на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или учредительными документами Участника) - оригинал решения об одобрении компетентным органом Участника сделки либо оригинал выписки из решения (с печатью Участника на документе). |
| 1.7 | Разрешение компетентного органа Участника на совершение сделки, для совершения которой в соответствии с учредительными документами Участника требуется одобрение (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью) - оригинал решения об одобрении компетентным органом Участника сделки либо оригинал выписки из решения (с печатью Участника на документе). |
| 1.8 | Требования к благонадежности Участника (В отношении Участника должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности ОАО "Тюменьэнерго" (СЭБ ОАО "Тюменьэнерго"). Результат проверки благонадежности Участника закупки оформляется заключением СЭБ ОАО "Тюменьэнерго" и оспариванию не подлежит): а) Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго». б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом); в) Деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год; г) Экономическая деятельности Участника не должна быть приостановлена в административном порядке; д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов; е) На имущество Участника не должен быть наложен арест; ж) В отношении лиц, когда-либо осуществлявших функции исполнительного органа управления Участника (в том числе, лица, осуществляющего функции исполнительного органа управления Участника) не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации; з) Отсутствие сведений об участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; и) Участник не должен быть аффилирован к ОАО «Тюменьэнерго»; к) Участник не должен быть аффилирован к другим участникам регламентированной закупочной процедуры; л) Отсутствие у ОАО "Тюменьэнерго" информации об отрицательном опыте исполнения Участником договорных обязательств по заключенным с ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Холдинг МРСК», дочерними обществами ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Российские сети», дочерними обществами ОАО «Российские сети» договорам; м) Отсутствие сведений о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; н) Отсутствие фактов предоставления недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры; о) Субподрядные организаций, заявленные Участником в качестве соисполнителей, также должны соответствовать требованиям, перечисленным в настоящем подпункте. |
| 2 | Иные документы |
| 2.1 | Оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов |
| 2.2 | Копии бухгалтерского баланса с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы или с приложением документа, подтверждающего прием отчета в электронном виде (Форма 1) , отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последний завершенный год. Копии бухгалтерского баланса (Форма 1), отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за подписью главного бухгалтера и руководителя предприятия за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев). |
| 2.3 | Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок с указанием, что ЮЛ не имеет неисполненной обязанности. |
| 2.4 | Анкета Участника (форма 1) |
| 2.5 | Расписка о согласии на проведение проверки Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности |
| 2.6 | Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов |
| 3 | Документы, требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" (документы, заверенные Участником предоставляются в отдельном конверте на CD-носителе в отсканированном виде) (контактное лицо по данному разделу: Белогорцев Дмитрий Владимирович, тел. (3466) 48-42-34) |
| 3.1 | Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканированная копия) |
| 3.2 | Для юридических лиц - Свидетельство о государственной регистрации. Для индивидуальных предпринимателей - Свидетельство о государственной регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя (сканированная копия) |
| 3.3 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ (сканированная копия) |
| 3.4 | Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для юридических лиц, выписка из ЕГРИП (развернутая) - для индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |
| 3.5 | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/ решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа (сканированная копия) |
| 3.6 | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |
| 3.7 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 3) (оригинал); Персональные данные субъектов ПДн в электронном виде на CD-носителе: - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником); - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником); - Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 5 к документации); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат. |
| 3.8 | Условием достаточным для раскрытия информации о собственниках государственных/муниципальных предприятий и учреждений, является предоставление копий учредительных документов, в том числе, утвержденных уставов и решений об их создании, принятых органами власти публично-правовых образований (сканированные копии) |
| 3.9 | Для всей цепочки собственников (учредители, акционеры) и бенефициаров (в том числе конечных) Участника закупки и членов коллективного участника: |
| 3.10 | Для юридических лиц: |
| 3.11 | Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканированная копия) |
| 3.12 | Выписка из ЕГРЮЛ (развернутая) - для юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |
| 3.13 | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/ решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа (сканированная копия) |
| 3.14 | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия) |
| 3.15 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 3) (оригинал); Персональные данные субъектов ПДн в электронном виде на CD-носителе: - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником); - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат. |
| 3.16 | Для физических лиц: |
| 3.17 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн на бумажном носителе (форма 3) (оригинал); Персональные данные субъектов ПДн в электронном виде на CD-носителе: - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная участником); - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная участником); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат. |

  - ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

    - Анкета Участника (форма 1)

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Организации |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, полное и краткое фирменное наименование Организации |  |
|  | Юридический адрес | [При закупке, проводимой на ЭТП, юридический адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Почтовый адрес | [При закупке, проводимой на ЭТП, почтовый адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Организации |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Организации в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Организации |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Организации, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности, контактного телефона и адреса эл.почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Главного бухгалтера Организации |  |
|  | ОКПО/ОКВЭД |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участник запроса цен должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

    - Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица (форма 2).

_________________________

(организационно-правовая форма

и наименование юридического лица)

Сведения о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица

| Предмет сделки 1 | Цена сделки в руб. (с НДС) 2 | Сведения о наличии/ отсутствии признаков крупной сделки 3 | Сведения о наличии/ отсутствии признаков сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 6 | Сведения о наличии/ отсутствии признаков сделки, требующей предварительного одобрения компетентным органом юридического лица (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью) 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС | Указать цену предложения Участника в соответствии с Предложением на поставку | Необходимо выбрать один из следующих вариантов: «Сделка не является крупной» или «Сделка является крупной и подлежит одобрению» 4 или «Сделка является крупной, одобрению не подлежит в соответствии с__________» 5 | Необходимо выбрать один из следующих вариантов: «Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствуют» или «В совершении сделки имеется заинтересованность» 7 или «В совершении сделки имеется заинтересованность, сделка одобрению не подлежит в соответствии с__________» 8 | Необходимо выбрать один из следующих вариантов: «Предварительное одобрение сделки не требуется» или «Сделка подлежит одобрению» 10 |

Главный бухгалтер

___________________________                                     __________________________

Ф.И.О.                                                                                       подпись

Руководитель юридического лица:

(либо лицо, уполномоченное

доверенностью №____ от______)

___________________________                                     __________________________

Ф.И.О.                                                                                      подпись

М.П.

1   	В случае, если сделка заключается по итогам закупочной процедуры, предмет сделки должен соответствовать названию закупочной процедуры.

2   	В случае, если сделка заключается по итогам закупочной процедуры, в данной графе контрагент указывает цену своего предложения (сумма в данной графе должна быть равна цене предложения, указанной контрагентом в письме о подаче оферты).

Если на момент предоставления настоящей справки точную цену сделки установить невозможно (к примеру, работы/услуги оказываются по тарифам,  либо предусмотрена стоимость одного часа работ/услуг, а цена сделки будет зависеть от количества отработанных часов), в данной графе следует указать ориентировочную цену сделки, исходя из планируемого объема оказания услуг/выполнения работ по договору.

3 	Крупная сделка для ОАО: ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ст. 78,79).

Крупная сделка для ООО: ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (ст. 46).

4	В данном случае в ОАО «Тюменьэнерго» подлежит предоставлению оригинал выписки из решения либо оригинал решения об одобрении компетентным органом контрагента крупной сделки (с подписью уполномоченного лица и печатью организации).

Решение должно быть оформлено с учетом требований действующего законодательства РФ (в т.ч. должны быть указаны стороны сделки, предмет и цена сделки, а также иные условия, являющиеся для данного вида сделок существенными), а также требований учредительных документов контрагента (требования о кворуме для принятия решения и т.д.).

5 	Необходимо указать, на основании каких норм действующего законодательства либо пунктов  учредительных документов крупная сделка не подлежит одобрению. Например: «Сделка является крупной, одобрению не подлежит в соответствии с п.п.1 п.9 ст.46 ФЗ от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6 	Заинтересованность в совершении обществом сделки для ОАО: ФЗ "Об акционерных обществах"                № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ст. 81).

Заинтересованность в совершении обществом сделки для ООО: ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (ст. 45).

7 	В данном случае в ОАО «Тюменьэнерго» подлежит предоставлению оригинал выписки из решения либо оригинал решения компетентного органа контрагента об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с подписью уполномоченного лица и печатью организации).

Решение должно быть оформлено с учетом требований действующего законодательства РФ (в т.ч. должны быть указаны стороны сделки, предмет и цена сделки, а также иные условия, являющиеся для данного вида сделок существенными), а также требований учредительных документов контрагента (требования о кворуме для принятия решения и т.д.).

8 	Необходимо указать, на основании каких норм действующего законодательства либо пунктов  учредительных документов сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не подлежит одобрению. Например: «В совершении сделки имеется заинтересованность, сделка одобрению не подлежит в соответствии с п.4 ст.45 ФЗ от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9 	Учредительными документами контрагента могут быть предусмотрены случаи обязательного одобрения сделок  (помимо крупных сделок и сделок с заинтересованностью) (ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ч.1 п.1 ст. 78),  ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (п.7 ст. 46),  и т.п.).

Например, в Уставе контрагента может быть предусмотрено условие, согласно которому все сделки, сумма которых превышает 1000 000,00 рублей, подлежат одобрению Советом директоров, даже если сделки в пределах данной суммы не являются для контрагента крупными. Тем не менее, если Уставом предусмотрена процедура одобрения, данная сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном Уставом.

10 	В данном случае в ОАО «Тюменьэнерго» подлежит предоставлению оригинал выписки из решения либо оригинал решения компетентного органа контрагента об одобрении сделки, требующей предварительного одобрения (с подписью уполномоченного лица и печатью организации).

Решение должно быть оформлено с учетом требований действующего законодательства РФ (в т.ч. должны быть указаны стороны сделки, предмет и цена сделки, а также иные условия, являющиеся для данного вида сделок существенными), а также требований учредительных документов контрагента (требования о кворуме для принятия решения и т.д.).

    - Согласие на обработку персональных данных (форма 3)

# СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

«___» _________ ____г.

Я, _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

# ______________________________ серия _______ № _______ выдан ___________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу :____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

настоящим даю согласие Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»)(далее – Оператор), расположенному по адресу 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4, на обработку моих персональных данных в документальной и/или электронной форме, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью:

- производства Оператором проверки юридических и физических лиц на предмет благонадежности, аффилированности и заинтересованности; наличия ограничений на совершение Оператором сделок с указанными лицами; исключения имущественных рисков Оператора при совершении сделок с указанными лицами;

- сбора и оценки (проверки) Оператором информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) юридических лиц, полученной Оператором от участников закупочных процедур и иных контрагентов;

- выявления конфликта интересов;

- предоставления информации, содержащей мои персональные данные, а также данные о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) юридических лиц в органы государственной власти (включая, но не ограничиваясь, Росфинмониторинг, Минэнерго России, ФНС России), а также в ОАО «ФСК ЕЭС»,  ОАО «Холдинг МРСК»,

и распространяется на следующую информацию:

- фамилию;

- имя;

- отчество;

- серию и номер паспорта;

- дату и место выдачи паспорта;

- адрес регистрации;

- идентификационные номера налогоплательщика - физического лица.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: обработку (включая сбор, запись, систематизацию (в т.ч. формирование информационных систем), накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Оператор вправе осуществлять действия, указанные в настоящем согласии, в т.ч. обрабатывать мои персональные данные как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Обмен моими персональными данными может осуществляться с использованием бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять  конфиденциальность моих персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных в настоящем согласии целей третьим лицам, или передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Во всех остальных случаях (за исключением перечисленных выше) обработка моих персональных данных требует  моего дополнительного письменного согласия.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 5 (пять) лет с момента получения моих персональных данных Оператором.

Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае отзыва мною согласия Оператор должен прекратить обработку персональных данных, за исключением хранения, и уничтожить мои персональные данные по истечении 5 (пяти) лет с момента их получения, если более короткие сроки хранения не будут предусмотрены локальными актами Оператора или действующим законодательством Российской Федерации.

______________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)