| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласно п. 32.6. Информационной карты открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации телемеханики с реализацией функции электромагнитной блокировки (ЭМБ) на ПС филиалов АО «Тюменьэнерго» (Когалымские ЭС и Нижневартовские ЭС) (далее – конкурс) Участник в составе конкурсной заявки должен предоставить: 1. Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами, исполняющими обязанности на основании трудовых либо гражданско-правовых договоров: - Электромонтер 4-6 разряда (член бригады) с группой по электробезопасности не ниже 3-й – не менее 8 человек; - Инженер в области телемеханики и АСУТП (производитель работ) с группой по электробезопасности не ниже 4-ой – не менее 4 человек; - Мастер (ответственный руководитель работ с правом выдачи нарядов-допусков и распоряжений) с группой по электробезопасности не ниже 5-ой – не менее 4 человек; - Электросварщик ручной сварки с группой по электробезопасности не ниже 4-ой – не менее 2 человек - Водитель бригадной машины категории B, C – не менее 4 человек - Водитель грузового автомобиля категории B, C – не менее 2 человек Также согласно п. 32.7 Информационной карты Персонал должен пройти проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н). Исходя из данной формулировки, можно сделать вывод, что водители бригадной машины и водители грузового автомобиля тоже должны пройти проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н). Для исполнения ими своих прямых должностных обязанностей (доставка персонала и оборудования до мест выполнения работ и обратно), прохождение данного обучения и в дальнейшем проверки знаний не требуется. Считаем данное требование Заказчика завышенным и просим внести изменения в конкурсную документацию, а именно: исключить требование о наличии у Водителей бригадной машины категории B, C и Водитель грузового автомобиля категории B, C документов, подтверждающих прохождение проверки знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда | Требование о прохождении проверки знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда на водителей не распространяется. Только в случае совмещения обязанностей водителя и, например, электромонтера. |
| 2 | Уважаемый Заказчик! Согласно п. 32.6. Информационной карты открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации телемеханики с реализацией функции электромагнитной блокировки (ЭМБ) на ПС филиалов АО «Тюменьэнерго» (Когалымские ЭС и Нижневартовские ЭС) (далее – конкурс) Участник в составе конкурсной заявки должен предоставить: 1. Участник/ член коллективного Участника, субподрядчик (соисполнитель/субпоставщик) должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами, исполняющими обязанности на основании трудовых либо гражданско-правовых договоров: - Электромонтер 4-6 разряда (член бригады) с группой по электробезопасности не ниже 3-й – не менее 8 человек; - Инженер в области телемеханики и АСУТП (производитель работ) с группой по электробезопасности не ниже 4-ой – не менее 4 человек; - Мастер (ответственный руководитель работ с правом выдачи нарядов-допусков и распоряжений) с группой по электробезопасности не ниже 5-ой – не менее 4 человек; - Электросварщик ручной сварки с группой по электробезопасности не ниже 4-ой – не менее 2 человек - Водитель бригадной машины категории B, C – не менее 4 человек - Водитель грузового автомобиля категории B, C – не менее 2 человек Просим дать разъяснение по следующему вопросу: в случае совмещения одним сотрудником нескольких должностей (например, Электромонтер 4-6 разряда и Электросварщик или Инженер в области телемеханики и АСУТП и Водитель бригадной машины) Участник может указать в форме «Справка о кадровых ресурсах» информацию о совмещении обязанностей? | Совмещение обязанностей возможно, при этом должны быть выполнены требования к квалификации по каждой из должностей. При этом участнику желательно указать в «Справке о кадровых ресурсах» информацию о совмещении обязанностей. |