Конкурс (тендер) № 50527
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку оборудования для ремонта трансформаторов для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (вскрытие конвертов 18.10.2016 в 15:30)

Вопрос:; 11.10.2016 11:02. Просим указать ТИП трансформатора ПС КНС-28 2Т зав №125347. Прочитать ответ:; 12.10.2016 06:31. ТДТН-40000-110/35/6 кВ.