	Вопрос:   
	21.03.2013 15:28

	Сообщите пожалуйста, будут ли заходы 
ВЛ 35кВ, количество, протяженности ?

	Ответ:
	22.03.2013 08:13

	


Заход ВЛ-35 на ПС Самза выполнен линией в двухцепном исполнении, протяжность линии от ПС Самза до ПС Тугровская составляет 11,6 км.
