Разъяснения по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ "Полоцкая - Пимская" 1.2 цепь. 3 этап, для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Вопрос потенциального участника закупки:; 24.02.2015 11:58. Добрый день! При реконструкции «ВЛ 110 кВ Полоцкая - Пимская 1,2 цепь. 3 этап» требуется выполнить ПИР в местах пересечений с существующими ВЛ 35-500 кВ, где собственниками объектов являются филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, ОАО «Газпромэнерго», ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ОАО «СНГ» Быстринскнефть. Сообщите, пожалуйста, о наличии технических условий от владельцев пересекаемых ВЛ 35-500 кВ и необходимость разработки проектной и рабочей документации с выделением самостоятельных проектов для объектов (ВЛ 35-500 кВ) сторонних организаций. Спасибо!. Ответ заказчика/организатора закупки:; 24.02.2015 15:46. 1. Запрос и получение технических условий от собственников объектов пересечений необходимо выполнить проектной организации в процессе ПИР. 2. Выделение отдельных проектов не требуется, необходимо выделение отдельных томов или разделов РД..

Источник: www.b2b-mrsk.ru