# Конкурс (тендер) № 31084 (вскрытие конвертов 10.08.2012 в 07:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Запросы разъяснений - 3 Претенденты - 11 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Желнеев Алексей Алексеевич (ОАО "Мосэлектрощит") 25.07.2012 13:02. Здравствуйте прошу Вас дать разъяснение: Может ли наше предприятие участвовать в данном конкурсе с продукцией (тип К-128, К-129) удовлетворяющей всем указанным требованиям, имеющей аттестацию ФСК ЕЭС, а также большой референц-лист и положительный опыт эксплуатации по всей России и ближнему Зарубежью.. Прочитать ответ:; Артамонов Дмитрий Николаевич 31.07.2012 15:35. Добрый день! участвовать в конкурсе с продукцией (тип К-128, К-129) Ваша организация имеет полное право, однако прошу принять во внимание то что на нашем предприятии отсутствует опыт эксплуатации ячеек типа К-128, К-129 производства «Мосэлектрощит» т.к. в основном используются ячейки производства СЭЩ – Самара (п. 5.2.2.1 ТЗ). Накоплен опыт эксплуатации данного оборудованием, работа которого нареканий не вызывает. В случае аварийного выхода из рабочего состояния предлагаемых Вами ячеек К-128, К-129 возникает сложность с заменой, в связи с отсутствием аварийного запаса предлагаемого типа оборудования. Так же используя новый тип ячеек появится необходимость разукрупнения номенклатуры оборудования, тем самым усложняя работу оперативному и ремонтному персоналу, при проведении ТОиР..

Вопрос: [Исправить ответ]; Давледшин Айдар Зифкатович (ПК "Градиент") 27.07.2012 07:32. Здравствуйте!!!!можно ли выложить график освоения капитальных вложений, в формате доступном для заполнения!. Прочитать ответ:; Артамонов Дмитрий Николаевич 27.07.2012 09:35. График освоения капитальных вложений Скачать файл Прилож №2 График освоения Победа.xls (46 Кб).

Вопрос: [Исправить ответ]; Давледшин Айдар Зифкатович (ПК "Градиент") 02.08.2012 07:58. Здравствуйте,выложите пожалуйста сводную таблицу стоимости работ в формате пригодном для заполнения!!!. Прочитать ответ:; Артамонов Дмитрий Николаевич 02.08.2012 09:22. Сводная таблица стоимости работ Скачать файл Прилож №1.1 Св табл ст-ти Победа.xls (45 Кб).