	Вопрос:   
	  24.04.2012 14:12 

	возможно ли получить дополнительную информацию в таблице к ТЗ с уточнениями относительно объемов работ в части: 3-ф точки учета - на прямого и трансформаторного включения?
сколько 3-ф счетчиков на ТП помимо технического учета?

	Ответ:
	 25.04.2012 11:09

	В части 3-х фазных т.у. в осном прямого включения частично могут быть и сч. с ТТ, на ТП подрузумевается по 1 техническому учёту с использованием 3-х фазного сч. с ТТ, при необходимости возможна установка 2 и более технических т.у. При выполнение работ по условиям договора и тз предусмотренно возможность вносить изменения и коректировки по объектам в пределах общего количества т.у.


