# Конкурс № 894864
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку запасных частей к электротехническому оборудованию для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Вопрос: [Исправить ответ]; (ООО "Компания "ДСА-Урал" ) 02.10.2017 08:57. В очереди Добрый день ! По опросному листу № 2- Заказчик Тюменьэнерго Урайские электросети г. Урай прошу уточнить расположение ведущего полюса для трехполюсного аппарата - В центре Слева ?Справа ? Спасибо!. Прочитать ответ:; 03.10.2017 07:16. По опросному листу № 2- Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети г. Урай расположение ведущего полюса для трехполюсного аппарата выполнить в центре..

Вопрос: [Исправить ответ]; (ООО "Компания "ДСА-Урал" ) 27.09.2017 11:18. Выгружено 29.09.2017 15:37 [Выгрузить] Добрый день! Прошу предоставить опросные листы на следующее оборудованние: РВО-3 У1; РВО-10/400 М УХЛ2; РВН-0,5 У-1 и РДИП-10-4 УХЛ1. Спасибо!. Прочитать ответ:; 28.09.2017 08:17. Просим направить формы опросных листов по запрашиваемому вами оборудованию..