| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31603526825 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 19.04.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнениепроектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Горноправдинская с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установкой здания ОПУ для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (48805) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 15.04.2016 08:19 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: 1. В п.3.1. ТЗ указан вид строительства: комплексная реконструкция. Происим приложить к ТЗ однолинейную схему и план существующей ПС для оценки объемов работ, связанных с изменением уже существующих габаритов. 2. В п.3, II-этап указано - получение государственной экспертизы. Возможна замена на негосударственную экспертизу? 3. Протяженность подъездной дороги к ПС? 4. Протяженность ВОЛП, которую необходимо построить от существующего ствола ВОЛС (разд.Средства связи табл.4.1.) 5. В п. 5.1.2.2., п.5.1.2.3., п.5.1.3.2., п.5.3.4.1., п.5.3.4.25, п.5.4.3. ТЗ делаются ссылки на возможное расширение ПС. В каком объеме будет расширение и будет ли оно необходимо? Этот вопрос снимет ответ на вопрос 1. 6. П.6.15. Обеспечить заключение договора на проведение государственной экспертизы... Кто оплачивает гос.экспертизу проекта - Заказчик? Разъяснения: 1. смотрите в прикрепленных файлах к ответу. 2. Согласно календарному плану п. 3 (приложение № 2 к договору подряда) Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 3. 200 м. 4. Ответвление ВОЛС-ВЛ на ПС Горноправдинская порядка 8,5 км; Ответвление ВОЛС-ВЛ на ПС Батово порядка 8,6 км; Ответвление ВОЛС-ВЛ на ПС Выкатная порядка 19,5 км 5. В ответе на 1 вопрос прикреплены однолинейная схема и генеральный план ПС. 6. Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обеспечивает Подрядчик. Оплачивает Подрядчик (календарный план п. 3, приложение № 2 к договору подряда) |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 15.04.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 19.04.2016 |