ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4                                                          Выключатели серии А3790

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

| Тип | А3793С, А3793Б |  | А3794С, А3794Б |  | А3791Б |  |  | А3792Б | А3797С | А3798С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во полюсов | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 |
| Номинальное напряжение, В | =440 ~380 ~660 |  | ~ 380 ~660 |  | =440 |  | ~660 | ~660 | =440 ~380 ~660 | ~380 ~660 |
| Ном.ток,А | 250, 400, 630 |  |  |  | 630 |  |  | 630 | 630 |  |
| Уставки э/м расц., А. Указывать для А3791 и А3792 |  |  |  |  | 2400 3800 | 2500, 3200 4000 5000 6300 |  | 2500 3200 4000 5000 6300 |  |  |
| Исполнение | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение автомата в ячейке: вертикальное или горизонтальное) Выдвижной с электромагнитным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение э/м привода,В | ~127; ~220…240; ~380…440; ~550…660 = 110; = 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп-ные сборочные единицы | Без доп. сбор. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб.контакты и независимый расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение нез.расцеп., В | ~220; = 110…220 |  |  | ~ 110…440; = 110; = 220 |  |  |  |  | ~110…440; = 110; = 220; |  |
| Присоедине-ние | Для стационар-ных | Переднее медн.шиной Переднее алюм.шиной #### Переднее кабелем без каб.наконечника #### Заднее медн.шиной Заднее алюм.шиной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выдвижных | ###### Заднее медн.шиной Заднее алюм.шиной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатичес-кое испонение | У3; ХЛ3; Т3; У3 Экспорт; ХЛ3 Экспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение максимальных расцепителей тока:

- С полупроводниковым и электромагнитным расцепителями – А3793Б; А3794Б

- С электромагнитными расцепителями – А3791Б; А3792Б; А3791У; А3792У

- С полупроводниковым расцепителем – А3793С; А3794С

- Без максимальных расцепителей – А3797С; А3798С