| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806669268 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 09.07.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объектов «Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово», «СП 110 кВ Батово» для нужд филиала АО Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (1043927) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 09.07.2018 09:20 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Просим указать протяженность проектируемой ВЛ Разъяснения: Добрый день! Ориентировочная протяженность ВЛ 10 км. П. 3.1 Задания на проектирования. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 09.07.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 09.07.2018 |