# Конкурс (тендер) № 42381 (вскрытие конвертов 11.12.2014 в 16:30)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 6 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 02.12.2014 10:50. Выгружено 03.12.2014 07:38 Просим уточнить количество демонтируемых и монтируемых ВЧ-заградителей на ПС Бурдун.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 03.12.2014 07:38. Данная информация содержится в проектно-сметной документации (ПСД). Порядок получения ПСД установлен п.9 Информационной карты Конкурсной документации..

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 03.12.2014 05:39. Выгружено 03.12.2014 07:39 Получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию входит в объёмы работ подрядчика?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 03.12.2014 07:39. Разрешение на строительство входит в объем работ подрядчика, а разрешение на ввод в эксплуатацию получает заказчик..

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 03.12.2014 05:42. Выгружено 03.12.2014 07:40 Тот же вопрос по отводу земельного участка.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 03.12.2014 07:40. Нет, земельный участок существующий..