31908238940 - Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф. Кордон, ф. Леваши) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
Вопрос:

1. Техническое задание:


П.5.3. Оформление технического плана, границы охранных зон будет возможно после предоставления правоустанавливающих документов на земельный участок под реконструируемую ВЛ-10 кВ.
П.8. Особые требования.

Для исполнения «Особых требований» технического задания п.п.8.8.68.7, а также расчета стоимости данных мероприятий, прошу Вас разместить или предоставить возможность ознакомиться с ПОС, содержащим необходимую информацию и технические решения, конструктивное исполнение которых соответствует проекту шифр ЕИ-051.16-01-005, а именно:

П.8.6. Мероприятия по обеспечению потребителей электроэнергией в период выполнения строительно-монтажных работ. 
ТЗ Временную схему электроснабжения потребителей.
П.8.7. ТЗ Расчет количества и мощности дизельной электростанции, адреса установки и время  работы дизельных электростанций. 
Т.к. в ССР затраты на эти работы не предусмотрены, прошу Вас указать источник финансирования на исполнение вышеперечисленных мероприятий.

П.9.5, 9.6, 9.7, 9.8. Прошу предоставить ПОС для определения необходимости данных работ. 
П.9.11. Прошу предоставить согласование ПД с собственником пресекаемых коммуникаций.

Возможна ли замена оборудования и МТР на аналогичные Российского производства.

Ответ:

ПОС предоставлены в приложениях к конкурсной документации на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, электронной площадки АО «ЕЭТП» (www.msp.roseltorg.ru), а именно: 

- Приложение 1 к ТЗ - ПСД_Кордон_2 - ЕИ-051.16-01-008-Т5-ПОС Изм.3.pdf 

- Приложение 1 к ТЗ - ПСД_Леваши_2 - ЕИ-051.16-01-005-Т5-ПОС Изм 3.pdf

Возможный источник финансирования непредвиденные затраты.

Замена оборудования и МТР, на аналогичные Российского производства, возможна.
